## Pakiet 1 Endoproteza stawu biod
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 1
Endoproteza stawu biodrowego, kolanowego anatomiczna pierwotna, cementowana, rewizyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu.
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy pokryty w części bliższej hydroksyapatytem, min. 8 rozmiarów posiadający możliwość ustawienia szyjki w pozycji neutralnej (zero stopni) lub z 7 stopniową antewersją. | szt. |  | 45
2 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | szt. |  | 45
3 | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika- ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnetrznej głowy ceramicznej wraz ze wzrostem, panewki. | szt. |  | 10
4 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26 i 28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | szt. |  | 5
5 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach śrdnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm ( skok co 2 mm) w trzech opcjach: 1) panewka pełna typu press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami, 2) panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, | szt. |  | 45
6 | Panewka bezcementowa pokryta od zew. siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiajaca wrastanie w nia tkanki kostnej naczyń | szt. |  | 2
7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 22,28,32,36,40,44mm. | szt. |  | 45
8 | Wkładka metalowa pozwalajaca na zastosowanie elementu dwumobilnego | szt. |  | 2
9 | Głowa polietylenowa dajaca mozliwośc zaczaśniecia w jej srodku głowy metalowej lub ceramicznej | szt. |  | 2
10 | Wkładka związana pod głowy 22, 28,32 mm | szt. |  | 2
11 | Zaślepka, śruba stabilizujaca | szt. |  | 10
12 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem | szt. |  | 30
13 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa | szt. |  | 6
14 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta | szt. |  | 6
15 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty bez bloczka | szt. |  | 15
16 | Bloczek do linki | szt. |  | 10
17 | Endoproteza stawu biodrowego cementowana pierwotna- Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem. | szt. |  | 20
18 | Głowa metalowa o śr wew 28mm -32 mm | szt. |  | 20
19 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32mm, panewka z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 20
20 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32-36-40mm z kołnierzem i dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 4
21 | Cement kostny 1x 40g | szt. |  | 40
22 | Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | szt. |  | 40
23 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem( tobramycyna) | szt. |  | 2
24 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu | szt. |  | 30
25 | Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt. |  | 20
26 | Uszczelniacz do podawania cementu | szt. |  | 6
27 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem. | szt. |  | 5
28 | System do pulsacyjnego płukania-urządzenie i końcówka | szt. |  | 20
29 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm( zagięty i prosty) lub 235mm (zagięty) | szt. |  | 10
30 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych z możliwość płynnej rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby | szt. |  | 10
31 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 28, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | szt. |  | 10
32 | Koszyk rewizyjny tytanowy anatomiczny prawy i lewy cementowany | szt. |  | 3
33 | Śruby tytanowe | szt. |  | 12
34 | Rewizyjny implant zbudowany z przestrzennego tytanu stosowany do uzupełnień ubytków w panewce st biodrowego | szt. |  | 2
35 | Wkładki o rozmiarach 8,10,12,15,18,21,24mm mocowane standardowo – nieruchomo, ruchome tzw. system mobile-bearing oraz wkładki mocowane standardowo pozwalające na mobilny ruch części udowej tzw. fix-mobile | szt. |  | 2
36 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. |  | 200
37 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowwość w płaszczyźnie A/P. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych ( tylnostabilizowana). System musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego . Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody ( offsety) umoąliwiające przesunięcie osi trzpienia względem komponenty udowego w 2 wielkościach , oraz komponentu piszczelowego w 4 wielkosciach . Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia. Część udowa ( lewa, prawa) w 8 rozmiarach dla każdej strony | szt. |  | 4
38 | Podkładka do elementu piszczelowego | szt. |  | 8
39 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościachod 9 MM do 31 MM | szt. |  | 8
40 | Trzpień tytanowy bezcementowy 100, 150 | szt. |  | 8
41 | Trzpień tytanowy cementowany 50, 100 mm | szt. |  | 4
42 | Część piszczelowa w 8 rozmiarach | szt. |  | 8
43 | Mimośród 2,4,6,8 mm | szt. |  | 6
44 | Bloczki do elementu udowego | szt. |  | 12
45 | Elementy tytanowe pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej | szt. |  | 1
46 | Cement kostny z dwoma antybiotykami 1 x 40g | szt. |  | 8
47 | Cemenet kostny z tobramycyną 1 x 40 g | szt. |  | 4
48 | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednoosiowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron.Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm Element udowy cementowany | szt. |  | 45
49 | Element piszczelowy cementowany | szt. |  | 45
50 | Element udowy bezcementowy | szt. |  | 45
51 | Element piszczelowy bezcementowy | szt. |  | 45
52 | Element piszczelowy bezcementowy - taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta przestrzenną siatką z czystego tytanu o strukturze kosci gabczastej | szt. |  | 4
53 | Cement kostny z dwoma antybiotykami 1 x 40g( kolistyna i erytromycyna) | szt. |  | 45
54 | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40g | szt. |  | 20
55 | Wkładka polietylenowa | szt. |  | 90
56 | Rzepka polietylenowa | szt. |  | 90
57 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy w płaszczyźnie A/P i M/L, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej po 5 rozmiarów dla każdej ze stron. Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 5 rozmiarach.Wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 6 rozmiarach grubości. System dający możliwość zastosowania podkładek pełnych i połowiczych pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm i 10mm) oraz trzpieni przedłużających (długich i krótkich) do komponentu piszczelowego i udowego. Trzpienie przedłużające z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) zarówno w części udowej jak i piszczelowej. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) | szt. |  | 1
58 | Element piszczelowy rewizyjny uniwersalny dla strony lewej i prawej | szt. |  | 2
59 | Wkładka polietylenowa rewizyjna | szt. |  | 1
60 | Bloczek podkładka | szt. |  | 4
61 | Trzpień | szt. |  | 2
62 | Mimośród | szt. |  | 2
63 | Mocowanie udowe - podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową.Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.- Glok | szt. |  | 35
64 | Śruba piszczelowa stożkowa o średnicy w zakresie 7-12mm i 3 rozmiarach długości, kaniulowana; Czas wchłaniania powyżej 2 lat, zbudowane z polimeru kw.mlekowego i hydroksyapatytu | szt. |  | 45
65 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | szt. |  | 30
66 | Podkładka rewizyjna | szt. |  | 3
67 | Śruba piszczelowa tytanowa | szt. |  | 20
68 | Panewka związana pod głowę 22-28 32 mm CONSRRAINET | szt. |  | 5
RAZEM
Wymagania
Użyczenie kompletu narzędzi do protezy pierwotnej stawu biodrowego i kolanowego, podajnika do cementu i pompy oraz zestawu narzędzi do złamań okołoprotezowych
Użyczenie napędu ortopedycznego piły i wiertarki
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................………………………………...
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2 Endoproteza stawu biod
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 2
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa, bezcementowa krótkotrzpieniowa i cementowa z głową bi-polarną
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. Panewka bezcementowa, tytanowa, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68 mm, ze skokiem co 2 mm w wersjipress-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. Wkład polietylenowy, system wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowy polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link polietylen" z 0 lub 20 stopniowym okapem oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm z możliwością użycia głów o śr. 28, 32 i 36 mm. Głowa COCr o średnicach 28, 32, 35 mm w 5 rozmiarach długości szyjki Głowa ZrNb 32, 36 mm ze stopu cyrkonu z niobem, dla pacjentów uczulonych na jony metali Elementy składowe:
2 | Trzpień | Szt. |  | 40
3 | Głowa COCR | Szt. |  | 30
4 | Głowa ZrNb | Szt. |  | 10
5 | Panewka bezcementowa | Szt. |  | 40
6 | Zaślepka otworu centralnego panewki | szt. |  | 40
7 | Wkładka polietylenowa | szt. |  | 40
8 | Endoproteza całkowita stawu biodrowego bezcementowa krótkotrzpieniowa Trzpień szyjkowy krótki, o kącie CCD w przedziale 125 - 145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa, tytanowa, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68 mm, ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. Wkład polietylenowy, system wymiennych wkładek (crosslinkowy polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm możliwość zastosowania głowy ZrNb 28, 32, 36 mm ze stopu cyrkonu z niobem, o obniżonej ścieralności polietylenu, dla pacjentów uczulonych na jony metali Elementy składowe:
9 | Trzpień krótki "szyjkowy" | Szt. |  | 5
10 | Panewka bezcementowa | Szt. |  | 5
11 | Wkład polietylenowy | Szt. |  | 5
12 | Głowa ZrNb | Szt. |  | 5
13 | Zaślepka otworu centralnego panewki | Szt. |  | 5
14 | Endoproteza modularna cementowa z głową bi-polarną Trzpień cementowy gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (135 i 126 stopni). Wersja standard w 9 rozmiarach między 125 - 160 mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między 131 - 160 mm, instrumentarium kompatybilne z trzpieniem bezcementowym. Panewka wykonana z polietylenu z z angulacją do 20 stopni, dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o średnicach 28, 32 mm w 6 rozmiarach długości szyjki, Głowa bipolarna - w rozmiarach 40mm-59mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa,wewnętrzna polietylenowa. Elementy składowe:
15 | Trzpień | Szt. |  | 10
16 | Głowa stalowa | Szt. |  | 10
17 | Panewka polietylenowa | Szt. |  | 10
18 | Głowa bipolarna | Szt. |  | 10
19 | Ostrze piły | op (a5 szt) |  | 15
RAZEM
Wymagania:
Użyczenie kompletu narzędzi do protezy pierwotnej stawu biodrowego i kolanowego, podajnika do cementu i pompy oraz zestawu. Instrumentarium ma umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów.
Użyczenie napędu ortopedycznego piły i wiertarki
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…..................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3 Implanty ortopedyczne
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 3
Implanty ortopedyczne do leczenia złamań w obrębie kończyny dolnej i górnej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu
1 | Płyta prosta blokująco-kompresyjna Płyta o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub z tytanu. Płytyi pod śruby blokowane/korowe 3,5 i gąbczaste 4,0mm, Długość od 4 do 12 otworów. | Szt. |  | 7
2 | Płyta prosta rekonstrukcyjna Płyta o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub z tytanu. Płyty pod śruby blokowane 2,4 i śruby korowe 3.5mm. Długość od 5 do 22 otworów, od 70 do 315mm lub od 4 do 22 otworów, od 56mm do 308mm | Szt. |  | 1
3 | Płyta anatomiczna do obojczyka Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka, górno-przednia z boczną stabilizacją. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby blokowane 2,4/2,7mm i korowe 2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał tytan | Szt. |  | 1
4 | Płyta hakowa do obojczyka Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Wysokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Materiał stal lub tytan | Szt. |  | 1
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej Płyta o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik przezierny dla promieni RTG do techniki małoinwazyjnej do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan | Szt. |  | 1
6 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, lewa i prawa Płyta o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresy jna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokujące 3.5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. W trzonie płyty od 2 do 14 otworów. Materiał tytan | Szt. |  | 2
7 | Płyta anatomiczna dalsza przyśrodkowa do kości ramiennj Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan | Szt. |  | 5
8 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo – boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
9 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości do złamań pozastawowych Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Materiał tytan | Szt. |  | 1
10 | Płyta LCP przynasadowa do dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór umożliwiający wstępna stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
11 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej – stało-kątowa Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
12 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej –zmienno-kątowa Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa, zmienno - kątowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
13 | Płyta hakowa uniwersalna Płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. Materiał tytan | Szt. |  | 1
14 | Płyta anatomiczna do głowy kości promieniowej Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan | Szt. |  | 1
15 | Płyta anatomiczna kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej – dłoniowa Płyta o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal lub tytan. Różne rodzaje płyt, płyty prawe i lewe. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Szt. |  | 15
16 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej – grzbietowa Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 4 otwory w trzonie, w tym 1 wydłużony i 7 otworów w głowie płytki. Szerokość głowy płytki 24 i 27 mm. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan | Szt. |  | 1
17 | System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująca, od 5 do 15 otworów. Długość płytki 29 – 89 mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. Materiał tytan | Szt. |  | 2
18 | Płyta blokowana do bliższego końca kości udowej Płyta hakowa uniwersalna do kości udowej prawej i lewej oraz bez haków - prawa i lewa. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. Różne długości płyt. Materiał tytan | Szt. |  | 1
19 | Płyta anatomiczna do dalszego końca kości udowej – stało-kątowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Material tytan | Szt. |  | 4
20 | Płyta anatomiczna do dalszego końca kości udowej – boczna Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
21 | Komplet płyt anatomicznych do kłykci kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej Płyty anatomiczne do kłykci kości udowej oraz płyty anatomiczne do bliższej nasady kości piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyt otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach śr. 5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub w płytę. Różne długości płyt, płyty prawe i lewe, materiał tytan | Szt. |  | 1
22 | Płyta do bliższego końca kości piszczelowej - boczna, przyśrodkowa i tylno-przyśrodkowa Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe oraz płyty boczne pod śruby blokowane 5.0 i 3,5 oraz korowe 4.5 i 3,5 mm. Śruby samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0 z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał tytan | Szt. |  | 4
23 | Płyta do bliższego końca kości piszczelowej -zmienno-kątowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa, zmienno - kątowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 1
24 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa z dodatkowym podparciem lub bez Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby 3.5,, blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan | Szt. |  | 2
25 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej - przednioboczna Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby 3.5,, blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 mm do 288 mm, od 5 do 21 otworów w trzonie płyty i 4 otwory w głowie płyty. | Szt. |  | 1
26 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym k ontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 i 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. | Szt. |  | 2
27 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej - zmienno-kątowa Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna, zmienno - kątowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Płytka posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. Materiał tytan | Szt. |  | 1
28 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej - tylnoboczna lub boczna Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5, podłużny otwór blokuj ąco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. Płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał tytan | Szt. |  | 1
29 | Płyta anatomiczna do kości piętowej Płyta rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 3,5. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan. Płyty prawe i lewe. Dł. od 64 do 81mm, 15 otworów. | Szt. |  | 1
30 | Płyty proste 4.5/5.0 Płyty proste, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Różne długości płyt. Materiał tytan | Szt. |  | 1
31 | Śruby do w/w płyt
33 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, tytan. | Szt. |  | 20
34 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, tytan | Szt. |  | 5
35 | Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 15
36 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
37 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, materał tytan | Szt. |  | 20
38 | Śruby 2.4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, , tytan | Szt. |  | 3
39 | Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
40 | Śruby 2.4mm korowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 10
41 | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, tytan | Szt. |  | 20
42 | Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
43 | Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
44 | Śruby 4.5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 10
45 | Wkręt blokowany kaniulowany samowiercący 7.3 mm, tytan | Szt. |  | 5
46 | Śruba blokowana 2.0, 2.4mm, materiał stal lub tytan | Szt. |  | 5
47 | Śruba korowa 2.0, 2.4mm, materiał stal lub tytan | Szt. |  | 5
48 | Zespolenie DHS/DCS | Szt.
49 | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Materiał stal | Szt. |  | 15
50 | Śruba w zespoleniu DHS/DCS Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Materiał stal | Szt. |  | 15
51 | Śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej w zespoleniu DHS/DCS Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Materiał stal | Szt. |  | 15
52 | Śruba korowa w zespoleniu DHS/DCS Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Materiał stal | Szt. |  | 75
53 | Kłykciowy stabilizator dynamiczny DCS Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. Materiał stal | Szt. |  | 1
54 | Śruba dokłykciowa w zespoleniu typu DHS/DCS Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. Materiał stal | Szt. |  | 1
55 | Śruba kompresyjna w zespoleniu typu DHS/DCS Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. Materiał stal | Szt. |  | 1
56 | Śruba korowa w zespoleniu typu DHS/DCS Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. Materiał stal | Szt. |  | 7
RAZEM
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) tytanowy(ego)
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) sterylny(ego)
* niepotrzebne skreślić
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4 Pręty śródszpikowe do
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 4
Pręty śródszpikowe do stabilizacji złamąń kości udowej, piszczelowej i ramiennej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Szt. |  | 15
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. |  | 20
3 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | Szt. |  | 3
4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | Szt. |  | 12
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | Szt. |  | 12
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Szt. |  | 20
7 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. |  | 35
8 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. |  | 8
9 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. |  | 15
10 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | szt. |  | 3
11 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 20-60 mm | szt. |  | 12
12 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt. |  | 3
13 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm | szt. |  | 15
14 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. |  | 30
15 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. |  | 5
16 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt. |  | 10
17 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | szt. |  | 1
18 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. |  | 3
19 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  | 3
20 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt. |  | 1
21 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | szt. |  | 1
22 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | szt. |  | 1
23 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. |  | 3
24 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. |  | 1
25 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. |  | 1
26 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy Gamma, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm i 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 2000 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | szt. |  | 30
27 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | szt. |  | 30
28 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm | szt. |  | 30
29 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm |  |  | 25
30 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt. |  | 1
31 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  | 3
32 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. |  | 1
33 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. |  | 1
RAZEM
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) tytanowy(ego)
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) sterylny(ego)
* niepotrzebne skreślić
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5 spacery - tymczasowe e
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 5
Spacery – tymczasowe endoprotezy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu wraz z kodami asortymentu
1 | Spacery biodrowe z gentamecyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążenia kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długimi krótkim trzpieniem) dostępny w wersjio przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamecyny zwiększająca się wraz z rozmiarem-od 1,1g do 3,2g. | szt |  | 10
2 | Spacery kolanowe z gentamecyną -fabrycznie sterylne i gotowe do użycia 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60 mm do 80 mm włącznie. Dawkagentamecyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9 g do 1,8g) | szt. |  | 5
3 | Cement kostny mieszany próżniowo w kolorze zielonym z gentamecyną. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej) hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x 70 g z gentamecyna (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika. | szt. |  | 15
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6 płytki i śruby małe
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 6
Płytki i śruby małe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze zakupu
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. |  | 30
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. |  | 30
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. |  | 30
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. |  | 15
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. |  | 15
6 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. |  | 20
7 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | Szt. |  | 60
8 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. |  | 30
9 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. |  | 60
10 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | Szt. |  | 30
11 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. |  | 30
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7 stabilizacja kręgosłup
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 7
Stabilizacja kręgosłupa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | Stabilizacja transpedicularna śrubowa
2 | System tytanowy do stabilizacji kregosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym- zwyrodnienia dostęp tylny (1 komplet): śruby, blokery, pręty, łącznik poprzeczny; - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,- gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący,- śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe /głowa śruby z tzw. „długimi uszami”/),- długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm, - mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”,- pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,- stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, - możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łączników poprzecznych, - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicy prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników, - dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami, - w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji, - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym, Elementy składowe:
3 | śruba | szt.
4 | bloker | szt.
5 | pręt | szt.
6 | łącznik poprzeczny | szt.
7 | System małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
8 | System małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym Składa się : stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenie kielicha min 50º), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub; - śruby wieloosiowe kodowane kolorami w rozmiarach: Ø 4.5 mm – o dł 25 mm do 45 mm, Ø 5.5 mm – o dł 30 mm do 55 mm, Ø 6.5 mm i Ø 7.5 mm – o dł. 30 mm do 60 mm stopniowane co 5 mm;- dostępne śruby wieloosiowe perforowane przystosowane do augmentacji cementu kosntego;- gwint śruby musi zawierać część samonażynającą - ostrą (dystalna-prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu a charakteryzującą się dużo szerszymi zwojam - pręty tytanowe o śr. 6mm i dł. od 30mm do 80mm - stopniowane co 5mm; od 80mm do 200mm - stopniowane co 10 mm oraz 200 mm do 600 mm.- C17mocowaC17C17nie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem;C19- trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany nad skórą pacjenta za pomocą prowadni prętów;F8- w zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera; w skład :
9 | Śruba | szt. |  | 20
10 | Bloker | szt. |  | 20
11 | Pret | szt. |  | 10
12 | Igła | szt. |  | 10
13 | Drut Kirchner. | szt. |  | 10
14 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 10g Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);Trokar do nakłucia trzonu; Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie (baterie), pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego do trzonowego podawania;Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów; W zestawie powinien znajdować się min. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG; Cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników; Dodatkowo (osobno) dostępne igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa; pakowane osobno, sterylne. Elementy składowe:
15 | Mieszalnik | szt. |  | 5
16 | Cement | szt. |  | 5
17 | Igły | szt. |  | 10
RAZEM
Wymagania
Użyczenie instrumentarium na wezwanie Zamawiającego. Instrumentarium ma umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów
Użyczenia napędu ortopedycznego piły i wiertarki na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) tytanowy(ego)
Wykonawca oświadcza, że oferuje/nie oferuje* asortyment(u) sterylny(ego)
* niepotrzebne skreślić
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8 wyposażenie do artrosk
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 8
Wyposażenie do artroskopii
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | Kaseta jednorazowa do pompy op a 3 szt | op. |  | 10
2 | Kaseta dobowa do pompy op a 3szt do urządzenia DIONICS | op. |  | 34
3 | Dreny do kasety dobowej op a 12 szt. do urządzenia DIONICS | op. |  | 55
4 | Ostrza, frezy do shavera do tkanek miękkich op a 6 szt. do urządzenia DIONICS | op. |  | 17
5 | Ostrza, frezy do shavera do kości typy gałka op a 6 szt. do urządzenia DIONICS | op. |  | 4
6 | Ostrza, frezy do shavera do kości typu walec op a 6 szt. do urządzenia DIONICS | op. |  | 4
7 | Końcówki do waporyzatora do urządzenia DIONICS | szt. |  | 50
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9 Ortopedia śruby
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 9
Śruby i płytki do złamań
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,4x310 | szt. |  | 30
2 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,5x310 | szt. |  | 30
3 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,6x310 | szt. |  | 30
4 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,8x310 | szt. |  | 60
5 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,0x310 | szt. |  | 120
6 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,2x310 | szt. |  | 50
7 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,5x310 | szt. |  | 10
8 | Drut Kirschnera -trójgraniec 3,0x310 | szt. |  | 30
9 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x20H/tytan | szt. |  | 10
10 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x22H/tytan | szt. |  | 10
11 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x38H/tytan | szt. |  | 5
12 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x40H/tytan | op. |  | 5
13 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x42H/tytan | szt. |  | 15
14 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x44H/tytan | szt. |  | 10
15 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x46H/tytan | szt. |  | 10
16 | Drut do cerklarzu 1,0/10m | krązek |  | 2
17 | Drut do cerklarzu 1,2/10m | krążek |  | 2
18 | Przewód siralny 4/2,7 m | szt. |  | 2
19 | Drut prowadzący 3,0/1000 | szt. |  | 1
20 | Drut prowadzący 2,5/500 | szt. |  | 1
21 | Rozwiertak szpikowy giętki czołowy 8,0 z nakrętką | szt. |  | 1
22 | Wiertło 3,2/150 | szt. |  | 3
23 | Wiertło 3,2/180 | szt. |  | 5
24 | Wiertło 3,5/250 | szt. |  | 5
25 | Wiertło 3,5/150 | szt. |  | 1
26 | Wiertło 2,5/150 | szt. |  | 1
27 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 1
28 | Wiertło 2,8/150 | szt. |  | 1
29 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 2
30 | Wiertło 1,5/100 | szt. |  | 1
31 | Kleszcze do cięcia drutu z rowkami 17 cm | szt. |  | 1
32 | Kleszcze do cięcia drutu 15 cm utwardzone | szt. |  | 1
33 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x12/25H/tytan | szt. |  | 5
34 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x25/50H/tytan | szt. |  | 15
35 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x27/55H/tytan | szt. |  | 20
36 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x29/60H/tytan | szt. |  | 20
37 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x20H/tytan | szt. |  | 10
38 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x22H/tytan | szt. |  | 10
39 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x24H/tytan | szt. |  | 10
40 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x26H/tytan | szt. |  | 10
41 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x28H/tytan | szt. |  | 10
42 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x30H/tytan | szt. |  | 10
43 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x32H/tytan | szt. |  | 10
44 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x34H/tytan | szt. |  | 10
45 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x36H/tytan | szt. |  | 10
46 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x38H/tytan | szt. |  | 10
47 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x40H/tytan | szt. |  | 10
48 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x45H/tytan | szt. |  | 10
49 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x10H/tytan | szt. |  | 10
50 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x12H/tytan | szt. |  | 10
51 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x14H/tytan | szt. |  | 10
52 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x16H/tytan | szt. |  | 10
53 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x18H/tytan | szt. |  | 10
54 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x20H/tytan | szt. |  | 10
55 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x22H/tytan | szt. |  | 10
56 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x24H/tytan | szt. |  | 10
57 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x26H/tytan | szt. |  | 10
58 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x28H/tytan | szt. |  | 10
59 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x30H/tytan | szt. |  | 10
60 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x10H/tytan | szt. |  | 10
61 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x12H/tytan | szt. |  | 10
62 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x14H/tytan | szt. |  | 10
63 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x16H/tytan | szt. |  | 10
64 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x18H/tytan | szt. |  | 10
65 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x20H/tytan | szt. |  | 10
66 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x22H/tytan | szt. |  | 10
67 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x24H/tytan | szt. |  | 10
68 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x26H/tytan | szt. |  | 10
69 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x28H/tytan | szt. |  | 10
70 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x30H/tytan | szt. |  | 10
71 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x8/20H/tytan | szt. |  | 3
72 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x9/22H/tytan | szt. |  | 3
73 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x10/24H/tytan | szt. |  | 3
74 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x12/26H/tytan | szt. |  | 3
81 | Kleszcze magilla dla dorosłych dł 200 mm | szt. |  | 2
| Kleszcze Magilla pediatryczne dł. 160 mm |  |  | 2
82 | Kleszcze Magilla noworodkowe dł 135 mm | szt. |  | 1
75 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/28H/tytan | szt. |  | 3
76 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/30H/tytan | szt. |  | 3
77 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/35H/tytan | szt. |  | 3
78 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/40H/tytan | szt. |  | 3
79 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x15/45H/tytan | szt. |  | 3
80 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x16/50H/tytan | szt. |  | 3
81 | Podkładka pod wkręt4,2x8,0/tytan | szt. |  | 10
82 | Płytka prosta wąska cienka 5 otw. L87/tytan | szt. |  | 4
83 | Płyta prosta wąska cienka 6 otw. L103/tytan | szt. |  | 4
84 | Płyta prosta wąska cienka 7 otw. L119/tytan | szt. |  | 4
85 | Opaska zaciskowa na ramię długa 82x8cm | szt. |  | 1
86 | Opaska zaciskowa na ramię 62x7 cm | szt. |  | 1
87 | Opaska zaciskowa na udo 85x14 cm | szt. |  | 1
88 | Opaska zaciskowa na udo 120x 13,5 cm | szt. |  | 1
89 | Ostrze do piły Con Med Power Hall , jednostronne ostrze | szt. |  | 25
90 | Śrubokręt sześciokątny do wkrętów o śr 2,7 | szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10 Implanty Twarzoczaszk
Wsz – II.4.291.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 10
Implanty twarzoczaszki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | Mikropłytka tytanowa 1.5 w kształcie litery Y, 5-cio otworowa grubość 0,5 mm, czysty tytan | szt. |  | 10
2 | Mikropłytka tytanowa 1.5 podwójne Y 6 otworów, grubość 0,5 mm,czysty tytan | szt. |  | 8
3 | Mikropłytka tytanowa 1.5 , prosta, 20-otworowa, grubość 0.5, 0.7, 0.8 mm czysty tytan, do wyboru przez operatora | szt. |  | 8
4 | Śruba tytanowa 1.5 mm czaszkowa typu pogłębiony krzyżak, samowiercąca, długość od 3 do 6 mm, | szt. |  | 80
5 | Śruba tytanowa awaryjna 1,8 mm czaszkowa typu pogłębiony krzyżak, samogwintująca, długość od 3 do 6 mm, | szt. |  | 20
6 | Płytka tytanowa 1.5 typu L, 7 otworów, lewa lub prawa,profil 0,7 i 0,8 mm, czysty tytan | szt. |  | 8
7 | Płytka tytanowa kratkowa 2x2 otwory, 5x10 mm, grubość 0,5 mm, czysty tytan | szt. |  | 10
8 | Płytka tytanowa kratkowa 2x2 otwory, 10x10 mm, grubość 0,5, czysty tytan | szt. |  | 10
9 | Płytka adaptacyjna 2.0, 20-otworowa, profil 1.0 mm, z gwintowanymi otworami, czysty tytan | szt. |  | 8
10 | Śruba żuchwowa, średnica 2.0 mm, samogwintująca, długość 6 mm lub 8 mm, czysty tytan | szt. |  | 130
11 | Śruba żuchwowa, średnica 2.0 mm, samogwintująca, długość 10 mm lub 12 mm, czysty tytan | szt. |  | 30
12 | Śruba żuchwowa, średnica 2.4 mm, samogwintująca, długość 6 mm lub 8 mm, czysty tytan | szt. |  | 10
13 | Płytka tytanowa 2.0 prosta z przestrzenią centralną, 2+ 2 otwory, gr. 1,0 mm, czysty tytan | szt. |  | 8
14 | Płytka tytanowa 2.0, prosta z przestrzenią centralną, 6 otworów, czysty tytan | szt. |  | 20
15 | Płytka adaptacyjna 2.0, 12-otworowa, profil 1.25 mm, z gwintowanymi otworami, czysty tytan | szt. |  | 8
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy