Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 Zestaw do izolacji żył płucnych metodą krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

Pkt 1

| Cewnik balonowy do krioablacji Ilość 40 Wytwórca / Producent…………… Kraj pochodzenia………………… Rok produkcji (wymagany min.2017)………………………….. Nazwa produktu ………………………….Nr katalogowy ……………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Cewnik balonowy do krioablacji | Opisać |  | wymagane |
| 2. Dostępność rozmiarów 23mm i 28mm | Opisać |  | wymagane |
| 3. Czujnik temperatury w balonie | Opisać |  | wymagane |
| Inne | Opisać |  |  |

Pkt 2

| Koszulka sterowalna do cewników balonowych 12F Ilość 40 Wytwórca / Producent …………… Kraj pochodzenia……………………….. Rok produkcji (wymagany min.2017)……………………… Nazwa produktu …………. Nr katalogowy ………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Koszulka sterowalna do cewników balonowych do krioablacji | Opisać |  | wymagane |
| 2. Światło wewnętrzne 12F, | Opisać |  | wymagane |
| 3. Zagięcie końcówki co najmniej 90 st. | Opisać |  | wymagane |
|  | Opisać |  | wymagane |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 3

| Przewód łączeniowy elektryczny do krioablatora Ilość 4 Wytwórca / Producent ……………………….Kraj pochodzenia……………….. Rok produkcji (wymagany min.2017)……………………. Nazwa produktu ……………………….Nr katalogowy………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. przewód łączeniowy do krioablatora kompatybilny z krioablatorem typu CryoCath | Opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 4

| Przewód łączeniowy gazowy do krioablatora Ilość 45 Wytwórca / Producent ……………………… Kraj pochodzenia …………. Rok produkcji (wymagany min.2017) Nazwa produktu ………………………… Nr katalogowy ………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. przewód łączeniowy gazowy do krioablatora kompatybilny z krioablatorem typu CryoCath | Opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Inne cechy |  |  |  |

Pkt 5

| Elektroda do mapowania żył płucnych Ilość 40 Wytwórca / Producent ………………Kraj pochodzenia ……….. Rok produkcji (wymagany min.2017)………………….. Nazwa produktu ……………………….. Nr katalogowy ………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. Średnica pętli końcowej 15mm i 20mm | Opisać |  | wymagane |
| 2. Min. 8 biegunów rejestracyjnych | Opisać |  | wymagane |
| 3. Kompatybilny z cewnikami z pkt. 1 | Opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 6

| Przewód łączeniowy do elektrody do mapowania żył płucnych Ilość 5 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia ……… Rok produkcji (wymagany min.2017) ……………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 1. przewód łączeniowy do elektrody do mapingu żył płucnych | Opisać |  | wymagane |
| Inne | Opisać |  |  |

Pkt 7

| Prowadnik naczyniowy Ilość 50 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) …………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - 0,032, długość 200cm, J | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 8

| Prowadnik wieńcowy Ilość 45 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) …………………… Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - 0,014, długość 190cm, J | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 9

| Wkłucie naczyniowe Ilość 130 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017)……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Długość 11cm, średnica 7/8 Fr | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 10

| Cewnik diagnostyczny typu Pigtail Ilość 40 Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017)……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Długość min 110cm, 5,6 Fr | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 11

| Dzierżawa konsoli do krioablacji balonowej wraz z butlami ze środkiem chłodzącym zamawiana ilość – 10 sesje Wytwórca / Producent ……………………. Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) …………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Dzierżawa konsoli do Krioablacji balonowej | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 12

| Dzierżawa aparatu do pomiaru wskaźnika ACT Ilość – 10 sesje Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Dzierżawa aparatu do pomiaru ACT | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Pkt 13

| Kartridże do pomiaru ACT Ilość 150 szt Wytwórca / Producent …………………… Kraj pochodzenia …………….. Rok produkcji (wymagany min.2017) ………………….. Nazwa produktu …………………………………. Nr katalogowy ……………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| - Testy kompatybilne z aparatem z pkt 12 | Opisać |  | Tak |
| Inne cechy | Opisać |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 1 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ........................... r.