Wsz-II.4.291.42.2018

 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy 
                                                                                                
L.P	
                                  Parametry
akumulatora
	                                                                                                                                                      
 Ilość  szt. 

Cena jedn. Netto (zł.)

	                Wartość        netto(zł)	                  Stawka vat %	                                                                          Wartość brutto (zł.) 
	
1	12 V / 65Ah     wym. 350 x 166 x 174 mm
technol. AGM lub równoważny	64					
2	12 V / 120 Ah  wym. 330 x 174 x 215 mm
technol. AGM lub równoważny	32					
3	12 V / 27 Ah    wym. 175 x 125 x 166 mm
technol. AGM lub równoważny	108					
4	12V / 60 Ah     wym. 255 x 170 x 180 mm
technol. AGM lub równoważny	120					
5	12V / 70 Ah     wym. 330 x 170 x 180 mm
technol. AGM lub równoważny	36					
6	12V / 100Ah    wym.- nie dotyczy
technnol. AGM lub równoważny
	17					
7	12V /65Ah       wym.- nie dotyczy
technol. AGM lub równoważny	8					
8	12V / 65Ah      wym. - nie dotyczy
technol.AGM lub równoważny 	16					
	Razem:						

…………………………………………                      Upełnomocniony przedstawiciel ( e ) Wykonawcy
              miejsowość, data

…………………………………………………………….
                                                                                  		 podpis Wykonawcy