Oznaczenie sprawy: Wsz – II.4.291.52.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Detektor cyfrowy - 1 szt.

I. DETEKTOR CYFROWY

| L. p. | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca |  |
| 2 | Producent |  |
| 3 | Nazwa – model/typ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2018r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Detektor cyfrowy p/n PRD-00779 lub równoważny o parametrach nie gorszych | TAK |  |
| 1. | Kompatybilny z Mammografem Selenia Dimensions s/n 81001132038 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Montaż detektora wraz z testami akceptacyjnymi | TAK |  |
| 4. | Detektor fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Numer seryjny detektora | TAK PODAĆ |  |

FORMULARZ CENOWY

| L. p. | NAZWA SPRZĘTU | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektor |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:	 																					…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ................. 20.......... r.