Oznaczenie sprawy: Wsz – II.4.291.51.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Lampa RTG CXB-750D - 1 szt.

Wymiennik ciepła HE1256 rev2 - 1 szt.

Przewód wysokiego napięcia BSX71-0782 - 1 szt.

I. Lampa RTG

| L. p. | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca |  |
| 2 | Producent |  |
| 3 | Nazwa – model/typ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2018r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lampa RTG CXB-750D lub równoważna o parametrach nie gorszych | TAK |  |
| 1. | Kompatybilna z Tomografem Aquilion S16 nr GCB05Y2566 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Montaż lampy wraz z testami akceptacyjnymi | TAK |  |
| 4. | Lampa fabrycznie nowa | TAK |  |
| 5. | Numer seryjny lampy | TAK PODAĆ |  |

II. Wymiennik ciepła

| L. p. | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca |  |
| 2 | Producent |  |
| 3 | Nazwa – model/typ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2018r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymiennik ciepła HE1256 rev 2 lub równoważny o parametrach nie gorszych | TAK |  |
| 1. | Kompatybilny z Tomografem Aquilion S16 nr GCB05Y2566 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja 3 miesiące | TAK |  |
| 3. | Montaż wymiennika wraz z testami akceptacyjnymi | TAK |  |
| 4. | Wymiennik fabrycznie nowy min. 2018r. | TAK |  |

III. Przewód wysokiego napięcia

| L. p. | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca |  |
| 2 | Producent |  |
| 3 | Nazwa – model/typ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2018r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Przewód wysokiego napięcia BSX71-0782 lub równoważny o parametrach nie gorszych | TAK |  |
| 1. | Kompatybilny z Tomografem Aquilion S16 nr GCB05Y2566 | TAK |  |
| 2. | Gwarancja 3 miesiące | TAK |  |
| 3. | Montaż przewodu wraz z testami akceptacyjnymi | TAK |  |
| 4. | Przewód fabrycznie nowy | TAK |  |

FORMULARZ CENOWY

| L. p. | NAZWA SPRZĘTU | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa RTG |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Przewód wysokiego napięcia |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Instalacja i uruchomienie |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

W przypadku, gdy Wykonawca przy określaniu ceny oferty zastosuje dwie (lub więcej) stawki podatku VAT, zobowiązany jest: przedstawić szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty określonej                   w formularzu cenowym oraz określić jaki zakres dostawy jest objęty zastosowanym przez Wykonawcę podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

…..............................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ................. 20.......... r.