## specyfikacja dostaw
Wsz-II.4.291.30.2019.UE
[5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie z dnia 24.05.2019r. | [5 empty] | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ | Załącznik nr 2a do SIWZ
Projekt pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
WSz – II.4.291.24.2018.UE
FORMULARZ CENOWY
Lp. |  | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych |  | Jednosta miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CC13a | Regał archiwalny | 100x50x198 Regał magazynowy z półkami z płyt wiórowych na stelażu metalowym. Możliwość regulacji wyso-kości półek co 5 cm. Dopuszczalne obciążenia półki 100 kg. | 8 | szt
2 | Cc13 | Regał magazynowy | 100x50x198 Regał magazynowy z półkami z płyt wiórowych na stelażu metalowym. Możliwość regulacji wyso-kości półek co 5 cm. Dopuszczalne obciążenia półki 100 kg. | 17 | szt
3 | Cc13b | Regał magazynowy | 100x50x198 Regał magazynowy z półkami z płyt wiórowych na stelażu metalowym. Możliwość regulacji wyso-kości półek co 5 cm. Dopuszczalne obciążenia półki 100 kg. | 5 | szt
4 | Cg1.1 | Szafka szatniowa pojedyńcza z ławką 30 cm | Szafka szatniowa metalowa, zamykana na klucz, z ławeczką. Przegroda w szafce oddzielająca ubrania prywatne od roboczych. | 18 | szt
5 | L1 | Lampa ścienna zabiegowa jednoczaszowa | Ścienna lampa zabiegowa. Lampa montowana na statywie. Kopuła lampy zamontowana na wysięgniku. Kopuła lampy o średnicy max. 25 cm. Źródło światła lampy: min. 7 diody (LED). Trwałość diod min. 30 000 godzin. Ilość diod nie większa niż 8 szt. Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K). Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95. Maksymalne natężenie światła Ec lampy około 50 000 lux (±10%). Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 30 % do 100 % Ec. Średnica pola d10 lampy min. 14 cm. | 2 | szt
6 | A1 | Kozetka lekarska | kozetka lekarska,Rama wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową ,Leże pianką poliuretanową pokrytą z zewnątrz materiałem skóropodobnym, odpornym na załamania, ścieranie, przebarwienia, odpornym na środki dezynfekcyjne,Długość (łóżko złożone):80 cm +/- 5 cm,Długość (łóżko rozłożone): 185 cm +/- 5 cm,Szerokość: 60 cm +/- 5 cm,Bezpieczne obciążenie robocze: min. 120 kg,Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych. | 5 | szt
7 | Ba9 | Krzesło poczekalni 3 siedziska | Plastikowa ławka do poczekalni, plastik o zwiększonej wytrzymałości, odporny na środki dezynfekujące, odbarwienia i promienie UV. Stelaż metalowy malowany proszkowo. | 6 | szt
8 | Ba10 | Krzesło poczekalni 4 siedziska | Plastikowa ławka do poczekalni, plastik o zwiększonej wytrzymałości, odporny na środki dezynfekujące, odbarwienia i promienie UV. Stelaż metalowy malowany proszkowo. | 1 | szt
9 | Ba11 | Krzesło poczekalni 5 siedzisk | Plastikowa ławka do poczekalni, plastik o zwiększonej wytrzymałości, odporny na środki dezynfekujące, odbarwienia i promienie UV. Stelaż metalowy malowany proszkowo. | 1 | szt
10 |  | Lada recepcyjna | Lada recepcyjna wykonana na wymiar wg rysunku | 1 | szt
11 | W01 | Zabudowa Kuchenna pomieszczenia 0.03 Rejestracja | Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej oklejone obrzeżem PCV. Nózki metalowe o wysokości 100mm. Blat kuchenny o podwyższonej odporności na zarysowania i środki dezynfekcyjne, wykonany z płyty cdf o gęstości 1000kg/m3 Wg zestawienia W01 - zał. Widoki Zabudów meblowych | 1 | kpl
12 | Db3.1 | Stolik jadalny dwuosobowy 60x80cm | Stół w zapleczu socjalnym. Blat z materiału odpornego na wilgoć, o podwyższonej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Odporny na środki dezynfekcyjne. Rama stalowa malowana proszkowo lub chromowana. | 2 | szt
13 | Db2.1 | Stolik kawowy 60x80 cm | Stolik kawowy. Blat z materiału o podwyższonej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Noga stalowa malowana proszkowo lub chromowana. | 1 | szt
14 | Ef1 | Lodówka | Lodówka podblatowa do zabudowy. Klasa energetyczna minimum A++. Głośność niższa niż 41 dB. | 2 | szt
15 | W06 | Zabudowa Kuchenna pomieszczenia 2.04 Pomieszczenie Socjalne. | Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej oklejone obrzeżem PCV. Nózki metalowe o wysokości 100mm. Blat kuchenny o podwyższonej odporności na zarysowania i środki dezynfekcyjne, wykonany z płyty cdf o gęstości 1000kg/m3 Wg zestawienia W06 - zał. Widoki Zabudów meblowych | 1 | kpl
16 | W04 | Zabudowa w pomieszczeniu 1.07 Tomograf. | Boki i fronty szafek wykonane z płyty laminowanej. Konstrukcja z profili aluminiowych o grubości 2mm połaczonych wzmocnionymi złączkami plastikowymi. Blat z płyty HPL. Wg zestawienia W04 - zał. Widoki Zabudów meblowych | 1 | kpl
17 | Mzw3 | Regał na maski i Unieruchomienia 150x80 cm | Medyczne Zabudowy na Wymiar. Boki i fronty szafek wykonane z płyty laminowanej. Konstrukcja z profili aluminiowych o grubości 2mm połączonych wzmocnionymi złączkami plastikowymi. | 6 | szt
18 | Db4 | Stół Sterowni Akceleratorów | Blat stołu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne (HPL). Powierzchnia łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekujące, gładka rozpraszająca promienie. Klasa higieniczna E1. Blat na ramie stalowej i nogach stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym - wymiary wg załącznika - stoły na wymiar | 2 | szt
19 | Db5 | Stół Tomograf | Blat stołu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne(HPL). Powierzchnia łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekujące, gładka rozpraszająca promienie. Klasa higieniczna E1. Blat na ramie stalowej i nogach stalowych malowanych proszko-wo w kolorze białym - wymiary wg załącznika - stoły na wymiar | 1 | szt
20 | Db5a | Stół Modelarnia | Blat stołu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne (HPL). Powierzchnia łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekujące, gładka rozpraszająca promienie. Klasa higieniczna E1. Blat na ramie stalowej i nogach stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym - wymiary wg załącznika - stoły na wymiar | 1 | szt
21 | Ea4 | Jednostka komputerowa PC wraz z monitorem | Stacja AriaEdit – Dell Optiplex XE3, Ekran min 19 cali, Klawiatura, Myszka, podłączenie do zasilania oraz do sieci szpitalnej | 1 | szt
22 | Cm1 | Kontenerek Mobilny | Kontenerek mobilny z 4 szufladami, zamykany na klucz. Z materiału zgodnego z meteriałem biurka. Prowadnice z wysuwem w zakresie 90%. Dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg. Kontener wyposażony w cztery kółka, co najmniej dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm oklejony obżezem PCV/ABS | 14 | szt
23 | Cb3 | Komoda podblatowa | 80x45x68 Szafki przy ladzie recepcyjnej. Kolor dopasowany do Lady. Szafka z 3 szufladami na dokumenty. Korpus oraz fronty szafki wykonane z płyty laminowanej oklejone obrzeżem PCV. Zamykana na zamek centralny. | 2 | szt
24 | Ce2 | Półka (dł 140cm) | 140x35 Półka nad biurkiem w części biurowej. Płyta laminowana grubości min 18mm oklejona obrzeżem PCV. | 8 | szt
25 | Dc2a | Biurko Lekarskie 140x70 | Biurko do Gabinetów Lekarskich. Wykonane z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfe-kujące. Blat o grubości min 25mm z zaokrąglonymi rogami. Boki i tył biurka pełne wykonane z płyty gr 18mm. Tył biurka do wysokości 50 cm z płyty grubości 18mm. W blacie przelotka na okablowanie. Pod blatem zamon-towana półka na klawiaturę. | 5 | szt
26 | Dc1 | Biurko 200x80 sterownia Tomografu | Blat stołu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mecha-niczne. Powierzchnia łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekujące, gładka rozpraszająca promienie. Klasa higieniczna E1. Blat na ramie stalowej i nogach stal | 1 | szt
27 | Ca3 | Szafa na dokumenty półki otwarte i zamknięte | 80x45x180 Szafa do pomieszczeń biurowych. Na dole zamykana na klucz z pułkami. Na górze pułki na segregatory z możliwością regulacji wysokości. Korpus oraz fronty szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie oklejane obrzeżem PCV/ABS. Zawiasy metalowe. | 16 | szt
28 | W03 | Zabudowy medyczne w Bunkrach Naświetlań | Boki i fronty szafek wykonane z płyty laminowanej. Konstrukcja z profili aluminiowych o grubości 2mm połaczonych wzmocnionymi złączkami plastikowymi. Blat z płyty HPL. Zabudowa Medyczna w pomieszczeniach 0.17 i 0.18 Bunkry Naświetlań wg zestawienia W03 - zał. Widoki Zabudów meblowych | 2 | kpl
29 | W02, W05 | Zabudowy medyczne gabinetów zabiegowych: pom. 0.05 i pom 1.11 | Boki i fronty szafek wykonane z płyty laminowanej. Konstrukcja z profili aluminiowych o grubości 2mm połaczonych wzmocnionymi złączkami plastikowymi. Blat z płyty HPL. Zabudowa Medyczna w gabinetach zabiegowych pom. 0.05 i pom 1.11 wg zestawienia W02 i W05 - zał. Widoki Zabudów meblowych | 2 | kpl
30 | Mzw1 | Regał na maski | Regał na maski 100x60 cm. Medyczne Zabudowy na Wymiar. Boki i fronty szafek wykonane z płyty laminowanej. Konstrukcja z profili aluminiowych o grubości 2mm połaczonych wzmocnionymi złączkami plastikowymi. Szafka wyposażona w cztery kółka, co najmniej dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. | 4 | szt
31 | Ca2 | Szafa fizyków w sterowni | 80x60x180 Szafa fizyków w sterowniach Akceleratorów. Zamykana na klucz z pułkami z możliwością regulacji wysokości. Korpus oraz fronty szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie oklejane obrzeżem PCV/ABS. Zawiasy metalowe ze spowalniaczem. | 2 | szt
32 | Dg1 | Biurko Gabinetowe 140x70 | Biurko do części biurowej. Wykonane z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfekujące. Blat o grubości min 25mm z zaokrąglonymi rogami. W blacie przelotka na okablowanie. Pod blatem zamontowana półka na klawiaturę. Konstrukcja biurka stalowa malowana proszkowo. | 11 | szt
33 | Ca4.2 | Szafa na ubrania | 80x60x180 Szafa do na ubrania. Zamykana na klucz. Korpus oraz fronty szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie oklejane obrzeżem PCV/ABS. Zawiasy metalowe ze spowalniaczem. | 1 | szt
34 | Ca4 | Szafa na dokumenty zamykana | 80x45x180 Szafa do pomieszczeń biurowych. Zamykana na klucz z pułkami na segregatory z możliwością regulacji wysokości. Korpus oraz fronty szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie oklejane obrzeżem PCV/ABS. Zawiasy metalowe ze spowalniaczem. | 10 | szt
35 | Dg3 | Biurko gabinetowe | Biurko do Gabinetu Dyrekcji. Wykonane z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfe-kujące. Blat o grubości min 25mm. Boki i tył biurka pełne wykonane z płyty gr 18mm. Tył biurka do wysokości 50 cm z płyty grubośc | 1 | szt
36 | Bb1 | Fotel obrotowy zaplecze biurowe | Krzesło obrotowe z podłokietnikami o regulowanej wysokości oraz zagłówkiem. Mechanizm uchylny z blokadą w 5 pozycjach. Podstawia minimum fi 70 cm. Tapi-cerowane materiałem, odpornym na załamania, ścieranie, przebarwienia, środki dezynfekujące. Oparcie zapewniające przewiew. | 15 | szt
37 | Bb2 | Fotel obrotowy Gabinety Lekarskie | Krzesło obrotowe z podłokietnikami o regulowanej wysokości. Podstawia minimum fi 70 cm. Tapi-cerowane materiałem skóropodobnym, odpornym na załamania, ścieranie, przebarwienia, środki dezynfekujące. Rama stalowa chromowana lub malowana proszkowo. | 10 | szt
38 | Dc2 | Biurko 160x80 sterowni Tomografu | Blat wykonany z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfekujące. Blat o grubości min 25mm z zaokrąglonymi rogami. Stelaż z profilu stalowego prostokątnego, poprowadzony wzdłuż krawędzi stołu. Nogi przykręcane do steleża, wyposażone w stopki, umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 10 mm. | 1 | szt
39 | Eb2 | Drukarka ze skanerem | HP LaserJet Pro M436nda | 1 | szt
40 | Eb3 | Drukarka A4 kolor | HP LaserJet Pro M452dn lub równoważna | 2 | szt
41 | Ba2 | Krzesło Pacjenta | Miejsce wyposażenia - Ośrodek Radioterapii - Krzesło wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu, odpornych na środki dezynfekujące, ścieranie oraz zabrudzenia, stelaż metalowy pokryty farbą proszkową | 14 | szt
42 | Ba1 | Krzesło Kuchenne | Miejsce wyposażenia - Ośrodek Radioterapii - Krzesło do zaplecza socjalnego, wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu oraz odpornych na zabrudzenia, stelaż metalow pokryty farbą proszkową. | 4 | szt
43 | Ba5 | Krzesło Konferencyjne | Krzesło do sal konferencyjnych z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Stelaż metalowy chromowany lub malowane proszkowo. | 10 | szt
44 | Ba6 | Krzesł miękkie typu fotel | Fotel tapicerowany tkaniną lub skórą. | 2 | szt
45 | Bc1 | Taboret obrotowy bez oparcia | Taboret do gabinetów lekarskich i zabiegowych o regulowanej wysokości, pokryty z zewnątrz materiałem skóropodobnym odpornym na załamania, ścieranie, przebarwienia, środki dezynfekujące. Rama stalowa malowana proszkowo. | 5 | szt
46 | Bc2 | Taboret obrotowy z oparciem | Taboret do gabinetów lekarskich i zabiegowych o regulowanej wysokości. Wyposażony w oparcie oraz podnóżek o regulowanej wysokości. Pokryty z zewnątrz materiałem skóropodobnym odpornym na załamania, ścieranie, przebarwienia, środki dezynfekujące. Rama stalowa malowana proszkowo. | 2 | szt
47 | Ca1 | Szafa metalowa przeszkolna na leki | 80x45x180 Szafa metalowa malowana proszkowo, z przeszkolnymi drzwiami zamykanymi na klucz. Przystosowana do przechowywania leków. | 2 | szt
48 | Db1.5 | Stół konferencyjny 1,2x2,1m | Stół konferencyjny.Blat stołu z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV. Rogi stołu zaokrąglone. Stelaż z profilu stalowego prostokątnego, poprowadzony wzdłuż krawędzi stołu. Nogi przykręcane do steleża, wyposażone w stopki, umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 10 mm. | 1 | szt
49 | Dc6, Dc8, Dc9 | Stoły robocze do Modelarni | Stół roboczy do Modelarni. Wykonany z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfekujące. Blat o grubości min 25mm z zaokrąglonymi rogami. Stelaż z profilu stalowego prostokątnego, poprowadzony wzdłuż krawędzi stołu. Nogi przykręcane do steleża, wyposażone w stopki, umożliwiające regulację wysokości w zakresie min. 10 mm. | 3 | szt
50 | DG2 | Biurko Małe | Biurko do części biurowej. Wykonane z płyty laminowanej o wzmocnionej odporności na ścieranie, uderzenia, środki dezynfekujące. Blat o grubości min 25mm z zaokrąglonymi rogami. W blacie przelotka na okablowanie. Pod blatem zamontowana półka na klawiaturę. Konstrukcja biurka stalowa malowana proszkowo. | 1 | szt
51 | E017 | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem | 2 | szt
52 | Ec | Telefon IP | Telefon IP | 19 | szt
53 | Eh | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny przystosowany do intensywnej eksploatacji. | 2 | szt
54 |  | Ekspres ciśnieniowy | Ekspres ciśnieniowy na kawę w ziarnach, ze spieniaczem na mleko. | 2 | szt
55 | Eb4 | Zestaw do Wideokonferencji | Pełnienie funkcji grupowego terminala wideo, przeznaczonego do instalacji w sali konferencyjnej, urządzenie winno posiadać w zestawie komponenty: kodek wideokonferencyjny składający się z: kamery, mikrofonu oraz przewodu do podłączenia zewnętrznego ekranu (np. telewizora z wbudowanymi głośnikami). Kodek, kamera oraz mikrofon muszą być zintegrowane z jednej obudowie w celu uproszczenia instalacji oraz utrzymania urządzenia. Zapewnienie wysyłania i odbierania (encoding i decoding) obrazu w rozdzielczościach przy 30 ramkach / sek. dla HD720p, HD1080p. Ruchoma kamera o następujących cechach: a. Rozdzielczość 4k 3 840x2160 b. Obsługa odświeżania w trybie 60fps c. Zoom 2x d. Min. kąt widzenia w poziomie 120° e. Auto Focus od lm do nieskończoności | 1 | szt
56 | Fa2 | Kosz na śmieci Komunalne 10L 20L | Kosz na śmieci 20 l, montowany na ścianie, wykonany z tworzywa odpornego na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na działanie alkoholi. | 34 | szt
57 | Fa2 | Kosz na śmieci Medyczne 10L 20L | Kosz na śmieci 20 l, montowany na ścianie, wykonany z tworzywa odpornego na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na działanie alkoholi. | 8 | szt
58 | Fa16 | Pojemnik podblatowy na odpady komunalne | Pojemnik podblatowy na odpady komunalne. | 5 | szt
59 | Fb 1 | Dozownik mydła - łokciowy | Dozownik na mydło z dźwignią łokciową na mydło lub płyn dezynfekujący z wkładami o pojemno-ści 500 ml. Wyposażony w pompkę i dźwignię łokciową ze stali nierdzewnej. Obudowa dozownika ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego. Obudowa pompki z ABS lub materiałów o po-dobnych właściwościach. | 23 | szt
60 | Fb2 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego - łokciowy | Dozownik na mydło z dźwignią łokciową na mydło lub płyn dezynfekujący z wkładami o pojemno-ści 500 ml. Wyposażony w pompkę i dźwignię łokciową ze stali nierdzewnej. Obudowa dozownika ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego. Obudowa pompki z ABS lub materiałów o po-dobnych właściwościach. | 11 | szt
61 | Fc2.1 | Dystrybutor Ręczników Papierowych 301x146x450 | Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach ze stali nierdzewnej, montowany na ścianie, zamykany na klucz. Wkład z min 500 sz ręczników składanych. | 23 | szt
62 | Fd2 | Lustro 50x70cm | Lustro wpuszczane we wnękę w płytkach ceramicznych. | 10 | szt
63 | Fd2 | Lustro 40x50cm | Lustro klejone do ścian GK, Tynkowanych lub z HPL. | 6 | szt
64 | Fe1 | Wieszak dwuhaczykowy | Wieszak dwuhaczykowy ze stali nierdzewnej mocowany do ściany. | 11 | szt
65 | Fe2 | Wieszak czterohaczykowy | Wieszak czterohaczykowy ze stali nierdzewnej mocowany do ściany. | 6 | szt
66 | Ff1.3 | Zasłona prysznicowa prosta 975mm | Zasłona prysznicowa tekstylna, z impregnowanego poliestru. Wzmacniana w obrębie górnym z ob-ciążnikami na dole. Możliwa do prania i prasowania w niskich temperaturach. | 4 | szt
67 | Ff4.2 | Parawan sufitowy jednostronnie mocowany do ściany 200cm | Parawan sufitowy winylowy, cichobieżny. Montowany na podkonstrukcji do stropu żelbetowego. Haczyki z 2 kółkami jezdnymi. Zasłony poliestrowo bawełniane, odporne na rozciąganie i pranie w wysokiej temperaturze. Wszystkie elementy w kolorze białym. Atestowany do użytku szpitalnego. | 5 | szt
68 | Ff4.5 | Parawan sufitowy 350cm | Parawan sufitowy winylowy, cichobieżny. Montowany na podkonstrukcji do stropu żelbetowego. Haczyki z 2 kółkami jezdnymi. Zasłony poliestrowo bawełniane, odporne na rozciąganie i pranie w wysokiej temperaturze. Wszystkie elementy w kolorze białym. Atestowany do użytku szpitalnego. | 1 | szt
69 | F | Poręcz NPS uchylna 60cm | Poręcz dla niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej. Uchylna. Średnica rury min 25mm. | 3 | szt
70 | F | Poręcz NPS stała 60cm z uchwytem na papier toaletowy | Poręcz dla niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej. Z podajnikiem na papier. Średnica rury min 25mm. | 3 | szt
71 | Fj | Szczotka do WC i podajnik na papier | Szczotka do WC z obudową i rączką ze stali nierdzewnej z wymienialną końcówką. Mocowana do ściany. Podajnik na papier zamykany na klucz, mocowany do ściany. | 8 | szt
72 | G | Stolik 3 blaty (70x110) | Stolik na kółkach do Gabinetów Zabiegowych ze stali nierdzewnej z 3 półkami. | 2
73 | G041 | Wózek porządkowy | Wózek ekipy sprzątającej. | 1 | szt
74 | Mx | Stanowisko do Iniekcji | Stanowisko do Iniekcji z siedziskiem o szerokości min 64cm, regulacją oparcia pleców 0-90stopni, regulacją oparcia nóg 0 – 40stopni. Podpórki pod ręce z obu stron umożliwiające składanie i rozkładanie. Konstrukcja fotela stalowa malowana proszkowo, siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane. Maksymalny udźwig fotela 200kg. Fotel na 4 kółkach z możliwością blokady. Stabilizator z tyłu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wieszak kroplówki. | 1 | szt
75 | En | Niszczarka do papieru | Stojąca niszczarka do papieru, zasilana sieciowo, z pojemnikiem na skrawki o pojemności co najmniej 50 l | 1 | szt
RAZEM
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
|  | miejscowość, data |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy