## wolny (hidden)
Pakiet nr
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1 narzędzia endoskopowe
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 1
Dostawa narzędzi endoskopowych
L.p. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Pętla do polipektomii kolonoskopowa, izolowana (ceramiczna końcówka pętli), wielorazowego użytku, rotacyjna, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 25 mm, długość narzędzia 2300 mm. Średnica 2,3 mm, odłączany uchwyt. |  | szt. |  | 5
2 | Uniwersalny uchwyt do pętli, kompatybilny z powyższymi pętlami. |  | szt. |  | 3
3 | Koszyk duży (25 x 45 mm i 30 x 50 mm) do usuwania ciał obcych ze światła górnego odcinka przewodu pokarmowego, typ dormia i trapez, 4 i 6-cio drutowy - do wyboru (wielorazowego użytku), Funkcja rotacji. Osłonka nieprzezierna, widoczna w RTG, akceptujący prowadnik 0,035", łącznik typu Y umożliwiający podanie kontrastu, długość narzędzia 200 cm. Średnica 2,3 mm |  | szt. |  | 1
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 2 Chwytak endoskopowy
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 2
Chwytak endoskopowy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Chwytak palczasty kolonoskopowy wielorazowego użytku do usuwania większych polipów 3 – ramienny, rozpiętość ramion 20 00, długóśc narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 3 kleszcze biopsyjne
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 3
Kleszcze biopsyjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Kleszcze biopsyjne - wielorazowe kleszcze biopsyjne z igłą i bez igły, owalne kubełkowe z okienkiem, bez kolca, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym o dostępnych średnicach 2,3 mm oraz 2,5mm, dostępne długości narzędzia 1200 mm,, 1600mm,1800mm i 2300mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu. | szt. |  | 10
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 4 przyrządy do monitora Datex Oxmeda
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 4
Przyrządy do monitora DATEX-OXMEDA i aparatu AESTIVA
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Kabel połączeniowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi do mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych – czarny do monitora DATEX – OHMEDA dł. 3 m |  | szt. |  | 3
2 | Mankiet wielorazowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi standard 23-33cm do monitora DATEX-OHMEDA lub równoważny z dwoma przewodami, końcówki zatrzaskowe, mieszane |  | szt. |  | 10
5 | Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi 38-50cm do monitora DATEX-OHMEDA lub równoważny z dwoma przewodami, końcówki zatrzaskowe, mieszane |  | szt. |  | 1
6 | Mankiet wielorazowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi standard 31-40cm dla dorosłych do monitora DATEX-OHMEDA lub równoważny z dwoma przewodami, końcówki zatrzaskowe, mieszane |  | szt. |  | 1
8 | Czujnik do pomiaru saturacji – typu klips, na palec, dla dorosłych, ze złączką prostokątną, dł. kabla 1 m, monitor S/5 DATEX – OHMEDA TS-F-D |  | szt. |  | 5
11 | Zestaw 3 odprowadzeń typu klips do EKG dł.74 cm do monitora DATEX-OHMEDA |  | szt. |  | 1
12 | Linia próbkujaca 3m do pomiaru gazów do monitora DATEX-OHMEDA |  | szt. |  | 200
13 | Czujnik natężenia przepływu do aparatu Aestiwa |  | szt. |  | 4
14 | Czujnik przepływu tlenu do aparatu Aestiva |  | szt. |  | 3
22 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji ze złączką prostokątną TS-N3 okrągły wtyk |  | szt. |  | 1
27 | Elektroda do zewnętrznej przezskórnej stymulacji serca do defibrylatora RESPONDER 2000 |  | szt. |  | 20
28 | Kabel łączący do pomiaru EKG z trzech odprowadzeń, dł. 3 m |  | szt. |  | 5
29 | Zestaw trzech odprowadzeń typu klips seria 300, 75 cm |  | szt. |  | 4
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 5 baterie
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 5
Dostawa baterii do sprzętu medycznego
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Bateria LR 03 |  | szt. |  | 1000
2 | Bateria LR 6 |  | szt. |  | 1000
3 | Bateria 6LR61 (9V) |  | szt. |  | 20
4 | Bateria LR 14 |  | szt. |  | 100
5 | Bateria LR 20 |  | szt. |  | 30
6 | Bateria Litowa CR 2032 |  | szt. |  | 50
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 6 SOR cz. zam. I
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 6
Części zamienne do ap. medycznej I
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Przedłużacz do czujnika SpO2 typ Masimo SET RC (do Rainbow i M-LNCS) długość 120 cm | szt. |  | 2
2 | Czujnik Rainbow klips wielorazowy dla dorosłych | szt. |  | 2
3 | Czujnik Rainbow klips wielorazowy dla dzieci | szt. |  | 2
4 | Elektroda Quik Combo dla dorosłych | szt. |  | 2
5 | Elektroda Quik Combo dla dzieci | szt. |  | 2
6 | Elektroda Quik Combo Redi dla dorosłych | szt. |  | 2
7 | Kabel Quik Combo Redi do LP15 | szt. |  | 2
8 | Kabel główny z wiązką 4-żyłowa do EKG | szt. |  | 2
9 | Wiązka 6-żyłowa | szt. |  | 2
10 | Łyżki twarde do LP15 | szt. |  | 2
11 | Nakładka pediatryczna (wymagana para) | para |  | 2
12 | Mankiet pediatryczny | szt. |  | 2
13 | Mankiet dla dorosłych | szt. |  | 2
14 | Mankiet bardzo duży | szt. |  | 2
15 | Wężyk do mankietów do LP15 | szt. |  | 2
16 | Przyssawki wymienne do urządzenia LUCAS opakowanie a 12 szt. | op. |  | 2
17 | Zasilacz AC do urządzenia LUCAS | szt. |  | 2
18 | Akumulator do LP15 | szt. |  | 2
19 | Kaniule do EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych opakowanie a 25szt. | op. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 7 SOR cz. zam. II
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 7
Części zamienne do ap. medycznej
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Czujnik na palec SPO2 dla dorosłych do pulsoksymetru Biox 470 |  | szt. |  | 1
2 | Kabel łączący nieinwazyjny do pomiaru wysycenia krwi tlenem (SPO2) kompatybilny z czujnikiem do pomiaru SPO2 do pomiaru do pulsoksymetru Biox 470 |  | szt. |  | 1
3 | Czujnik na palec SPO2 wielorazowy dla dorosłych i dzieci 90 cm do pulsoksymetru Nonin 8500 |  | szt. |  | 1
4 | Czujnik na palec SPO2 wielorazowy dla dorosłych i dzieci 90 cm do pulsoksymetru Nonin 9847 |  | szt. |  | 1
5 | Czujnik do saturacji SOP2 Nonin pure sad wielorazowy z kablem przedłużającym do kardiomonitora Diascope typ tarveller 40,41 |  | szt. |  | 1
6 | Czujnik do saturacji SPO2 Masimo RD Rainbov > 40kg wielorazowy dla dorosłych do pulsoksymetru RAD 97NIMB |  | szt. |  | 1
7 | Kabel RD Rainbov SET-M- 20 365 cm do pulsoksymetru RAD 97 NIMB |  | szt. |  | 2
8 | Adapter do mankietów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do pulsoksymetru RAD 97 NIMB |  | szt. |  | 1
9 | Czujnik na palec SPO2 typu klips wielorazowy dla dorosłych do monitora DASH 3000 |  | szt. |  | 1
10 | kabel połączeniowy 3 -metrowy do czujnika SPO2 do monitora DASH 3000 |  | szt. |  | 1
11 | Czujnik na palec SPO2 typu klips wielorazowy dla dorosłych i dzieci do kardiomonitora typ CCM s/5 Datex Ohmeda |  | szt. |  | 1
12 | Kabel do EKG 5- żyłowy do kardiomonitora CCM S5 Datex Ohmeda |  | szt. |  | 1
13 | Przewód połączeniowy 3 m do 5-żyłowego kabla EKG do kardiomonitora CCM S5 datex Ohmeda |  | szt. |  | 1
14 | Kabel połączeniowy dł. 3 m do czujnika SPO2 do kardiomonitora CCM S/5 Datex Ohmeda |  | szt. |  | 1
15 | Czujnik na palec SPO2 wielorazowy dla dorosłych do kardiomonitora iM 70, iM 80 |  | szt. |  | 4
16 | Kabel połączeniowy do czujnika SPO2 iM 70, iM 80 |  | szt. |  | 4
17 | Kabel EKG 5-elektrodowy wielorazowy do kardomonitora Im 70, iM80 |  | szt. |  | 4
18 | Czujnik SPO2 typu klips wielorazowy dla dorosłych do kardiomonitora typu Venus |  | szt. |  | 1
19 | Czujnik SPO2 typu klips wielorazowy dla dzieci do kardiomonitora typu Venus |  | szt. |  | 1
20 | Przewód przedłużający do czujnika SPO2 ko kardiomonitora typ Venus |  | op. |  | 1
21 | Kabel pacjenta 12-pinowy do 3-odprowadzeniowego EKG wielorazowy do kardiomonitora NORTHERN typ Venus z opcją fal I,II,III |  | szt. |  | 1
22 | Kabel pacjenta 10-odprowadzeniowy do EKG do aparatu ASPEL A4 (4 odprowadzenia kończynowe, 6 odprowadzeń przedsercowych) |  | szt. |  | 2
23 | Kabel pacjenta 10-odprowadzeniowy do EKG do aparatu BTL-08-MT (4 odprowadzenia kończynowe, 6 odprowadzeń przedsercowych) |  | op. |  | 2
24 | Kabel EKG 3-odrowadzeniowy do defibrylatora ZOOL Series |  | szt. |  | 1
25 | Kabel łączeniowy do kabla 3-odprowadzeniowego do defibrylatora ZOOL Series |  | szt. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 8 SOR Filtry HEPA+ koce
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 8
Filtry HEPA + koce
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Filtr HEPA 13H jednorazowe do ogrzewacza pacjenta Mistral- AIV | szt |  | 2
2 | Koce do ogrzewania pacjenta jednorazowe do ogrzewacza Mistral- AIV | op. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 9 SOR Układy oddechowe do respiratora
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 9
Układy oddechowe do respiratora transportowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Układy oddechowe do respiratora transportowego AHP.300/ISO dla dorosłych jednorazowe /kolor niebieski/ op. a 20 szt. | op. |  | 1
2 | Układy oddechowe do respiratora transportowego AHP.300/ISO dla dzieci jednorazowe /kolor biały/ op. a 5 szt. | op. |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 10 BLOK Części zamienne do ap. do znieczuleń
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 10
Części zamienne do ap. do znieczulenia
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Przewód z dwoma odprowadzeniami do mierzenia ciśnienia odchodzący od kardiomonitora aparatu do znieczuleń Carestation 650 | szt. |  | 6
2 | Przewody do EKG odchodzące od monitora z wtyczką płaską na trzy wciski | szt. |  | 6
3 | Zestaw z trzema odprowadzeniami do EKG kompatybilny z przewodem z poz. nr 2 | szt. |  | 8
4 | Przewód do pulsoksymetru odchodzący od kardiomonitora z płaską wtyczką | szt. |  | 6
5 | Przewód do pomiaru saturacji na palec ze złączką gumową kompatybilny z przewodem z poz. nr 4 | szt. |  | 8
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## 11 OIT Zgłębnik PUR i strzykawka ENFit
Wsz-II.4.291.44.2019
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Pakiet nr 11
Zgłębnik PUR i strzykawka ENFit
Lp. | Nazwa asortymentu | jednostka miary | cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika CH 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzeźroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu . Zawiera centymetrową podziałkę znakowana dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalowa , trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np.. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. | szt |  | 20
2 | Strzykawka 3-częściowa enteralna niecentryczna ENFit 60 ml | szt |  | 300
3 | Konektor do połączenia do zestawu ENFit, strzykawki Enlock pakowana op. = 6 x 5 szt. | op. |  | 3
2 | Strzykawka 3-częściowa enteralna niecentryczna ENFit 60 ml |  |  | 300 |  | 8% |  | Nowy asortyment OIT, neurologia, chir ogólna
3 | Konektor do połączenia do zestawu ENFit, strzykawki Enlock pakowana 6x 5 szt. |  |  | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy