## Pakiet 1
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 1 – Biodro pierwotne i rewizyjne II
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień krótki, przynasadowy, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; dodatkowo napylony porowatym tytanem. Stożek 12/14. 12 rozmiarów w wersji standardowej oraz 12 rozmiarów w wersji lateralizowanej.Dodatkowo trzpień w wersji modularnej - 12 wielkości trzpienia oraz 12 rodzajów szyjek modularnych. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie. Opcjonalnie trzpień dajacy mozliwość zachowania szyjki i użycia kompaktorów. | szt. |  | 50
2 | Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). | szt. |  | 50
3 | Trzpień MODULARNY dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26mm, długość 87mm w rozmiarze 13mm., w pozostałych rozmiarach 100mm. | szt. |  | 3
4 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; wąska dla rozmiarów trzpienia 13,14,15mm.; dla większych rozmiarów wersje szyjki : klasyczna i duża; w każdej opcji krótka bądź długa; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | szt. |  | 3
5 | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm. ( skok co 2 mm.) | szt. |  | 5
6 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową, w długościach 50, 60,70, 80,90,100,110mm w wersji offsetu 131* oraz w długościach 50, 60,70, 80,90,100,110mm dla offsetu 134* . Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. |  | 5
7 | Szyjki modularne CoCr w 12 kombinacjach - kształt szyjki konikalny asymetryczny | szt. |  | 2
8 | GŁOWY
9 | Głowy metalowe CoCr 12/14 o średnicy 28-32-36mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). | szt. |  | 80
10 | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; każda w minimum 3 wysokościach | szt. |  | 20
11 | Głowa bipolarna w rozmiarze od 38 do 40mm kompatybilna z głową metalową 22mm oraz od 40 do 57mm kompatybilna z głową metalową o rozmiarze 28mm mocowane za pomocą polietylenowego ringu. Rozmiary co 1mm. | szt |  | 10
12 | PANEWKI
13 | Panewka pełna typu press-fit z zaślepiona , z możliwością wykręcenia zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śrubyw rozmiarach 44-72mm. ( skok co 2 mm.) | szt. |  | 100
14 | Panewka cementowana pod głowy 28mm, 32mm, 36mm, okapowa lub bezokapowa | szt. |  | 10
15 | Panewka typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie ( nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 72mm. (skok co 2 mm. ) | szt. |  | 5
16 | Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole" | szt. |  | 3
17 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. ( skok co 4mm. ) Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | szt. |  | 3
18 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. (skok co 4 mm. ).Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | szt. |  | 3
19 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm ( skok co 4mm. ) oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. | szt. |  | 6
20 | Śruba 6,5mm. W długościach: 20, 25, 30,35,40,45,50, 55,60mm. | szt. |  | 60
21 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) | szt. |  | 120
22 | Wkładka dwumobilna pod głowy o rozmiarze zewnętrznym 40, 42, 46, 50, 54mm dla głów 22 i 28mm. | szt. |  | 5
23 | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej dla głów 40, 42mm. | szt. |  | 5
24 | Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5 | szt. |  | 3
RAZEM
WYMAGANIA
Depozyt w ilości po 2 szt z wyjątkiem poz 3,4,5,6,17,18,23; poz 11 bank w pełnym zakresie dostępnych rozmiarów
Obowiązkowe szkolenie
Użyczenie instrumentarium + napęd
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 2 – Endoproteza stawu biodrowego, kolanowego anatomiczna pierwotna, cementowana, rewizyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy pokryty w części bliższej hydroksyapatytem, min. 8 rozmiarów posiadający możliwość ustawienia szyjki w pozycji neutralnej (zero stopni) lub z 7 stopniową antewersją. | szt. |  | 40
2 | Trzpień prosty, min 2 katy szyjkowo trzonowe w min 12 rozm dla każdego kata z proporcjonalnie rosnącym offsetem | szt. |  | 40
3 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | szt. |  | 40
4 | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika- ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnetrznej głowy ceramicznej wraz ze wzrostem, panewki. | szt. |  | 10
5 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26 i 28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | szt. |  | 5
6 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach śrdnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm ( skok co 2 mm) w trzech opcjach: 1) panewka pełna typu press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami, 2) panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, | szt. |  | 40
7 | Panewka bezcementowa pokryta od zew. siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiajaca wrastanie w nia tkanki kostnej naczyń | szt. |  | 20
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 22,28,32,36,40,44mm. | szt. |  | 60
9 | Wkładka metalowa pozwalajaca na zastosowanie elementu dwumobilnego | szt. |  | 10
10 | Głowa polietylenowa dajaca mozliwośc zaczaśniecia w jej srodku głowy metalowej lub ceramicznej | szt. |  | 10
11 | Wkładka związana pod głowy 22, 28,32 mm | szt. |  | 2
12 | Zaślepka, śruba stabilizujaca | szt. |  | 10
13 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem | szt. |  | 30
14 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa | szt. |  | 6
15 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta | szt. |  | 6
16 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty bez bloczka | szt. |  | 15
17 | Bloczek do linki | szt. |  | 10
18 | Endoproteza stawu biodrowego cementowana pierwotna- Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem. | szt. |  | 20
19 | Głowa metalowa o śr wew 28mm -32 mm | szt. |  | 20
20 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32mm, panewka z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 20
21 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32-36-40mm z kołnierzem i dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 4
22 | Cement kostny 1x 40g | szt. |  | 40
23 | Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | szt. |  | 93
24 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem( tobramycyna) | szt. |  | 6
25 | Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt. |  | 20
26 | Uszczelniacz do podawania cementu | szt. |  | 6
27 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem. | szt. |  | 5
28 | Urządzenie do płukania kości | szt. |  | 20
29 | Końcówka biodrowa, kolanowa do płukania kosci | szt. |  | 20
30 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm( zagięty i prosty) lub 235mm (zagięty) | szt. |  | 10
31 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych z możliwość płynnej rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby | szt. |  | 10
32 | Panewka rewizyjna bezcementowa wielotworowa | szt. |  | 2
33 | Panewka rewizyjna bezcementowa wielotworowa zbudowana z przestrzennego tytanu anatomiczna z wbudowanym augmentem powodującym obnizenie środka rotacji głowy w rozm 54-80 mm orza posiadająca dopowiednie wyprofilowanie zmniejszjace podrażnienie tkanek miekkich | szt |  | 1
34 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 28, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | szt. |  | 10
35 | Koszyk rewizyjny tytanowy anatomiczny prawy i lewy cementowany | szt. |  | 2
36 | Śruby tytanowe | szt. |  | 12
37 | Rewizyjny implant zbudowany z przestrzennego tytanu stosowany do uzupełnień ubytków w panewce st biodrowego | szt. |  | 4
38 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. |  | 200
39 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowwość w płaszczyźnie A/P. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych ( tylnostabilizowana). System musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego . Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody ( offsety) umoąliwiające przesunięcie osi trzpienia względem komponenty udowego w 2 wielkościach , oraz komponentu piszczelowego w 4 wielkosciach . Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia. Część udowa ( lewa, prawa) w 8 rozmiarach dla każdej strony | szt. |  | 4
40 | Podkładka do elementu piszczelowego | szt. |  | 8
41 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościachod 9 MM do 31 MM | szt. |  | 8
42 | Trzpień tytanowy bezcementowy 100, 150 | szt. |  | 8
43 | Trzpień tytanowy cementowany 50, 100 mm | szt. |  | 4
44 | Część piszczelowa w 8 rozmiarach | szt. |  | 8
45 | Mimośród 2,4,6,8 mm | szt. |  | 6
46 | Bloczki do elementu udowego | szt. |  | 12
47 | Elementy tytanowe pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej | szt. |  | 1
48 | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednoosiowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron.Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm | szt.
49 | Element udowy cementowany | szt |  | 70
50 | Element piszczelowy cementowany | szt. |  | 70
51 | Element udowy bezcementowy | szt. |  | 5
52 | Element piszczelowy bezcementowy - taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta przestrzenną siatką z czystego tytanu o strukturze kosci gabczastej | szt. |  | 5
53 | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40g | szt. |  | 20
54 | Wkładka polietylenowa | szt. |  | 90
55 | Rzepka polietylenowa | szt. |  | 3
56 | Mocowanie udowe - podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową.Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.- Glok | szt. |  | 10
57 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | szt. |  | 10
58 | Podkładka rewizyjna | szt. |  | 3
59 | Śruba piszczelowa tytanowa | szt. |  | 10
60 | Proteza związana stawu kolanowego oparta na mechaniźmie zawiasowym. Wymagana część udowa anatomiczna ( lewa i prawa) w min. 5 rozmiarach z możliwością użycia offsetu 4mm, część piszczelowa w min 4rozm, wkładak polietylenowa w min 4 grubościach, trzpienie bezcementowe w 2 rozmiarach długości i średnicy od 10-23 mm( skok co 1 mm) | kpl |  | 1
61 | Endoproteza jednoprzedziałowa przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. - min 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego , odpowiednio do każdego przedziału. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 ° do 110 ° i 7 mm, jednakowej grubości w części dystalnej i tylne
62 | Element udowy | szt |  | 10
63 | Element piszczelowy | szt |  | 10
64 | Wkładka z polietylenu III genenracji | szt |  | 10
65 | Ostrza do wycinania panewek kompatybilne z użyczonym napędem , dwie długości ostra w komplecie. | kpl |  | 5
RAZEM
WYMAGANIA
Szkolenie z zastosowanych implantów
Użyczenie kompletu narzędzi do protezy pierwotnej stawu biodrowego i kolanowego, podajnika do cementu i pompy oraz zestawu narzędzi do złamań okołoprotezowych
Użyczenie Napędu ortopedycznego piły i wiertarki
Depozyt w ilości po 2 szt. z każdego rozmiaru
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 3 – System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki V40. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | Szt. |  | 3
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | Szt. |  | 3
| Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. |  | 6
RAZEM
WYMAGANIA
Instrumentarium wraz z implantami udostępniane do zabiegu
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 4 – Proteza barku
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanow-e w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach-płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarachPanewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytanElement ramienny beztrzpieniowysystem kapoplastyki stawu ramiennego | kpl
2 | Trzpień bezcementowy | szt. |  | 5
3 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony | szt. |  | 5
4 | Głowa | szt. |  | 5
5 | Adapter standard i ecentryczny | szt. |  | 5
6 | trzpień cementowany | szt. |  | 1
7 | Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy poresekcyjny | Szt. |  | 1
8 | Glenosfery PE 40,44 mm. | szt. |  | 5
9 | Łącznik | szt. |  | 5
10 | Glenosfery 36mm | Szt. |  | 1
11 | Wkładka odwrócona PE | Szt. |  | 1
12 | Przedłużenie body odwróconego +9 | Szt. |  | 2
13 | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | Szt. |  | 5
14 | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana | Szt. |  | 1
15 | Panewka metal Black | Szt. |  | 10
16 | Wkładka odwrócona PE | Szt. |  | 5
17 | Śruba | Szt. |  | 10
RAZEM
WYMAGANIA
Szkolenie
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 5 – Spacery – tymczasowe biodrowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel - sterylna od 0/5 - 5/10 cm oznaczenie kolorem w zależności od rozmiaru | szt. | 3.5 | 480 | 1680 | 8% | 1814.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 1,1g do 3,2g) | szt |  | 4
2 | Cement kostny 40g z gentamycyną i wankomycyną Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków1:1. Opakowanie 1x40g. (proporcja płynu do proszku 1:3) | szt. |  | 6
RAZEM
WYMAGANIA
Depozyt w ilości po 1 szt
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 6 – Biodro przynasadowe i dysplastyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowo trzonowego: 140, 137, 129, 127 stopni. Rozmiar Offsetu w zakresie od 31 do 59 mm i długości trzpienia od 87 do 135 mm. Wykonany ze stopu tytanu; mikroporowaty w części bliższej pokryty porowatym tytanem; o przekroju trapezoidalnym; stożkowy w 3 płaszczyznach. |  | kpl | 3: Szt.; 5: 40
2 | Bezcementowa tytanowa o piaskowanej powierzchni w rozmiarach co najmniej 42-66 lita oraz z opcją posiadającą otwory do zastosowania od 3-7 śrub. Struktura powierzchni kontaktu z kością zapobiegająca pogrążaniu i destabilizacji osadzonej panewki. Zaślepka do zamykania otworu centralnego. |  | szt. | 3: Szt.; 5: 40
3 | Polietylenowe wkładki dostosowane w zależności od średnicy panewki do głów 28, 32, |  | szt. | 3: Szt.; 5: 40
4 | Głowa ceramiczna 28,32 w minimum 3 długościach szyjki |  | szt. | 3: Szt.; 5: 45
5 | Trzpień przeznaczony do bioder dysplastycznych, bezcementowy, wykonany z tytanu o przekroju okrągłym wyposarzony w minimum 8 płetw antyrotacyjnych rozmieszczonych symetrycznie na całej długości trzpienia. Dostępny w minimum dwuch kątach szyjkowo trzonowych 125 i 135 stopni i grubościach od 14 do 20 mm |  | szt. | 3: Szt.; 5: 5
6 | Panewka bezcementowa, wkręcana o kształcie donicy, dostęna w rozmiarach minimum od 42 do 64 mm. |  | kpl | 3: Szt.; 5: 5
7 | Polietylenowe wkładki dostosowane w zależności od średnicy panewki do głów 28, 32, |  | szt. | 3: Szt.; 5: 5
8 | Ostrze do napędu |  | szt. | 3: Szt.; 5: 10; 6: 8%; 7: 10.8
RAZEM
WYMAGANIA
Użyczenie instrumentarium na stałe. Instrumentarium ma umożliwić przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem w/w zestawów
Użyczenia napędu ortopedycznego piła i wiertarka
Szkolenie personelu z oferowanych implantów
Depozyt w ilości po 1 szt.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  | 3: …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 7 – Elastyczny gwóźdź śródszpikowy dla potrzeb Oddziału Ortopedii/Chirurgii Dzieci
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TEN - Tytanowy gwóźdź elastyczny z zaślepkami System tytanowych gwoździ elastycznych TEN, do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kośći tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwię średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan; | szt. |  | 20
2 | Zaślepka do gwoździ elastycznych 1.5 – 2.5mm | szt. |  | 15
3 | Zaślepka do gwoździ elastycznych 3.0 – 4.0mm | szt. |  | 15
RAZEM
WYMAGANIA Szkolenie Użyczenie Instrumentarium Depozyt po 3 szt. z każdego rozmiaru implantu i zaślepek
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 8 – Wchłanialny nośnik antybiotykowy
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stimulan Kit Rapid Cure op 2,5 cc |  | 3: Szt.; 5: 5
2 | Stimulan Kit Rapid Cure op 5 cc |  | 3: Szt.; 5: 5
3 | Stimulan Kit Rapid Cure op 10 cc |  | 3: Szt.; 5: 2
4 | Piny węglowe CHOPIN PIN |  | 3: Szt.; 5: 20
5 | HyProCure – Implant do blokady Zatoki stępu w 6 rozmiarach |  | 3: Szt.; 5: 1
6 | Kośći wołowe z kolagenem TUBOTONE Concellus block 1 pc. 10X10x20mm |  | 3: op; 5: 6
7 | Kośći wołowe z kolagenem TUBOTONE Concellus block 1 pc./20 cc. 4-6 mm |  | 3: op; 5: 6
RAZEM
WYMAGANIA
Depozyt po 1 szt z każdej pojemności
Poz 4 w ilości 3 szt.
Poz 6,7 w ilości po 2 op
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  | 5: …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Wsz – II.4.291.4.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 9 - Spacery -tymczasowe endoprotezy / kolanowy
Lp. | Nazwa asortymentu | Lp. | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami (gentamecyna+klindamycyna), mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje możliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym , jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S- komponent udowy 60 mm,:komponent piszczelowy 65 mm: M- komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm,: L- komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85 mm. |  | 3: zestaw; 5: 3
RAZEM
WYMAGANIA
Depozyt w ilości po 1 szt.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  | 5: …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 10 – Zestaw do dekompresji i podstęplowania martwicy głowy kości udowej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PRO-DENSE™ CORE DECOMPRESSION KIT Substytut przeszczepu kości w postaci umożliwiającej podanie małoinwazyjne – wstrzykiwanie. Po utwardzeniu w miejscu podania osiągający twardość zbliżoną do naturalnej kości, ulegający całkowitej resorpcji w okresie 15-40 tygodni. W procesie wchłaniania tworzy w całej wypełnionej objętości „rusztowanie” dla angiogenezy i przerastania tkanką kostną. Opakowanie zawiera 15cm3 preparatu oraz zestaw instrumentów do małoinwazyjnego nawiercania i wypełniania głowy kości udowej. | Szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 11 – Gwoździe śrudszpikowe i śruby
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, do złamań przezkrętarzowych, tytanowe, uniwersalne do prawej i lewej kończyny, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, kaniulowane, średnica gwoździa w części bliższej do 17mm, blokowane doszyjkowo jedną śrubą kaniulowaną Ø11mm lub dwiema śrubami kaniulowanymi, ø gwoździa w części trzonowej 10-12 mm, dł. gwoździa 180-200 mm, poszczególne średnice barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji. Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 20
2 | Gwoździe śródszpikowe typu Gamma długie, lewe i prawe, tytanowe, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, kaniulowane, średnica gwoździa w części bliższej do 17mm, blokowane doszyjkowo jedną śrubą kaniulowaną Ø11mm lub dwiema śrubami kaniulowanymi, ø gwoździa w części trzonowej 10-12 mm, dł. gwoździa 280-420 mm, poszczególne średnice barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, dodatkowe kodowanie kolorem gwoździ lewych i prawych. Gwożdzie pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 10
3 | Śruba zespalająca z kołnierzem, doszyjkowa Ø11mm dł.70-120mm, pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 30
4 | Śruba zespalająca z kołnierzem, doszyjkowa Ø6,5mm dł.70-100mm, pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 10
5 | Śruba zaślepiająca M12 i M8mm | szt |  | 30
6 | Śruba kompresyjna M8 | szt |  | 30
7 | Wkręt blokujący Ø4,5mm z łbem cylindrycznym dł.30-70 | szt |  | 60
8 | Gwoździe śródszpikowe udowe uniwersalne, z możliwością blokowania doszyjkowego dwoma srubami kaniulowanymi Ø6,5mm oraz użycia jako gwóźdź udowy wsteczny, tytanowe, lewe i prawe, w części dystalnej posiadające min. 4 otwory pod wkręty Ø4,5mm , średnice gwoździ to 9-13mm, a dł. 220-460mm. Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach | szt |  | 10
9 | Wkręt blokujący tytanowy, Ø6,5mm z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, dł.50-100mm | szt |  | 10
10 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø6,5mm z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym dł.60-110mm | szt |  | 10
11 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna tytanowa, z gniazdem sześciokątnym do gwoździa uniwersalnego udowego | szt |  | 10
12 | wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym i Ø4,5mm, dł.25-80mm | szt |  | 40
13 | Gwoździe blokowane piszczelowe o łagodnym łuku, kształtowane anatomicznie, tytanowe, posiadające min. 5 otworów w części bliższej, z czego jeden dynamiczny, oraz min. 5 gwintowanych otworów w części dalszej dających możliwość wielopłaszczyznowej stabilizacji, gwóźdź w części dalszej o profilowanym przekroju zbliżonym do trójkąta, średnice gwoździ od 8-11mm oznaczone różnymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, dł. gwoździ 270-390mm, gwożdzie pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 15
14 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny tytanowy rekonstrukcyjny, posiadający min. 6 otworów rekonstrukcyjnych w części proksymalnej, z czego min. 5 gwintowanych, usytuowanych wielopłaszczyznowo, gwóźdź w wersji długiej o średnicy 7-9mm i dł.200-300mm oraz w wersji krótkiej o średnicy 8-9mm i dł.150mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 10
15 | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, kształtowane anatomicznie, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej, dających różne możliwości blokowania (w tym doszyjkowe i przezkrętarzowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, gwoździe posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12 mm rozróżnione kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł. 320-440 mm, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne gwoździ prawych i lewych, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka | szt |  | 5
16 | Śruby zaślepiające do gwoździ śródszpikowych tytanowych, M6, M8, M10,gniazda gwiazdkowe | szt |  | 45
17 | Śruby kompresyjne M6, M8 i M10 do gwoździ śródszpikowych tytanowych, gniazda gwiazdkowe | szt |  | 10
18 | Wkręt blokujący do gwoździ śródszpikowych tytanowy, z łbem cylindrycznym, gwintem dwustopniowym i gniazdem gwiazdkowym, Ø3,0mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, poszczególne średnice barwione w odmiennych kolorach w celu łatwiejszej identyfikacji | szt |  | 140
19 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany samogwintujący i samowiercący Ø7,5mm, gniazdo gwiazdkowe, dł. 50-120mm | szt |  | 20
20 | Gwóźdź udowy wsteczny, tytanowy posiadający min. 2 otwory pod wkręty fi6,5mm i min.6 otw. pod wkręty fi5,0mm. Minimum 2 otwory umożliwiające skośne wprowadzenie wkrętów w obrębie kłykci kości udowej pokryte celownikiem przeziernym radiologicznie, Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielne oznakowane pudełka. | szt |  | 5
21 | Śruba zaślepiająca tytanowa M8 do gwoździa udowego wstecznego niskoprofilowa | szt |  | 5
22 | Wkręt blokujący fi 6,5 tytanowy z łbem cylindrycznym i gniazdem gwiazdkowym | szt |  | 10
23 | Nakrętka kolczysta tytanowa współpracująca z wkrętem blokującym fi6,5mm | szt |  | 10
24 | Zestaw blokujący do gwoździa udowego wstecznego, tytanowy w zakesie dł. 50-90mm ( w komplecie tuleja , śruba i dwie podkładki) | szt |  | 4
25 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny, z min. 4-otworami do blokowania okolicy stawu skokowego i min. 3-otworami do blokowania w trzonie kości piszczelowej, otwory pod wkręty fi4,5mm, średnice gwoździ 9-12mm dł.180-320mm, gwoździe tytanowe | szt |  | 3
26 | Śruba zaślepiająca M8 do gwoździa piszczelowego wstecznego | szt |  | 3
27 | Wkręt blokujący fi4,5mm z łbem cylindrycznym dł.30-80mm | szt |  | 10
28 | Gwóźdź piętowy – Tytanowy gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45 oraz 70mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10, 12mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach gwiazdkowe. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu | szt |  | 5
29 | Wkręty kaniulowane fi5,0 i 5,5mm do gwoździa piętowego – dł.20-50mm, z łbem gwintowanym, gniazdem typu torx, | szt |  | 25
30 | Śruba zaślepiająca do gwoździa piętowego – śruby dostępne w co najmniej 5 długościach, 0-20mm, ze skokiem co 5mm, pozwalające na przedłużenie gwoździa, gniazdo typu torx, | szt |  | 5
31 | Płytka dynamiczna biodrowa - Płytka tytanowa dynamiczna biodrowa krótka (2-3 -otworowa w części trzonowej) i długa (4-8-otw. w części trzonowej), posiadająca min. 3 otw. gwintowane pod wkręty szyjkowe teleskopowe fi7.3mm rozmieszczone w obrysie trójkąta | szt |  | 10
32 | Wkręt teleskopowy - Wkręt tytanowy teleskopowy z gwintowanym łbem, gniazdo typu torx, fi7,3mm, różne długości, skok co 5mm, | szt |  | 30
33 | Wkręt blokowany z łbem gwintowanym - tytanowy, fi5,0mm, dł.30-60mm, skok co2mm, barwiony w kolorze płyty, z którą współpracuje. | szt |  | 50
34 | Wkręt korowy z łbem zaokrąglonym- tytanowy, fi4,5, dł.30-60mm, skok co 2mm, barwiony w kolorze innym, niż wkręt z łbem gwintowanym | szt |  | 30
RAZEM
WYMAGANIA
Depozyt w ilości po 3 szt.
Szkolenie
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 12 – Płyty ortopedyczne do leczenia złamań w obrębie kończyny dolnej i górnej / śruby kaniulowane / śruby do złamań
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płytki proste LCP -o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane z tytanu nierdzewnej -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -płytki proste pod śruby 3,5 - od 4 do 12 otworów - dł. od 59 do 163mm | Szt. |  | 8
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne - Płytki proste LCP rekonstrukcyjne -o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samotnącymi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. | Szt. |  | 1
3 | Płyta anatomiczna do obojczyka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty górno-przednie: Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal/tytan. Płyty górne: Długość od 94mm do 136mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal /tytan. Płyty przednie: płyta przyśrodkowa dł od 79mm do 102mm, ilość otworów od 6 do 8,płyta boczna, dł od 77mm do 124mm, ilość otworów 7 do 12, w części bocznej otwory zmiennokątowe. Płyty prawe i lewe. Materiał tytan. Materiał tytan | Szt. |  | 1
4 | Płyta LCP Hakowa do obojczyka Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał tytan. | Szt. |  | 1
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan. | Szt. |  | 5
6 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - o,8Nm, 3,5 - 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty tylnobocze o dł. od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał tytan. | Szt. |  | 10
7 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał tytan. | Szt. |  | 1
8 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał tytan. wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan | Szt. |  | 5
9 | LCP 2.0 Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane śr. 2,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/1,5mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Długość 46mm, 7 otworów . Materiał tytan. | Szt. |  | 1
10 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał tytan. | Szt. |  | 1
11 | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płytce i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów. Płytka dłoniowa dwukolumnowa: dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Płytka dłoniowa pozastawowa: dł 3 i 4 otworów w trzonie i 4 do 5 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Płytka dłoniowa przystawowa (Volar Rim): od 6 do 7 otworów w głowie płytki, 5 otworów w trzonie, dł 57mm, prawa, lewa; materiał tytan. | Szt. |  | 15
12 | Płytka grzbietowa: Płytki typu L - proste, 2 do 3 otworów w głowie płytki, Płytki typu L - skośne, 3 otwory w głowie, 3 i 5 otworów w trzonie płytki, od 37 do 51mm, Płytki do kolumny pośredniej, 2 otwory w głowie, od 3 do 4 otworów w trzonie, dł 41 do 49mm, prawe i lewe; Płytki do kolumny promieniowej, od 5 do 6 otworów, dł od 46 do 57mm, Płytki typu T, 3 otwory w głowie płytki, 3 i 5 otworów w trzonie, dł. od 37 do 51mm, uniwersalne; Materiał tytan. | Szt. |  | 5
13 | Compact Hand - System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki Płytka typu DCP 1.0,1.3,1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o śr. 1.0, 1.3, 1.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał stal /tytan. Płytka typu LCP 1.5,2.0,2,4 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał tytan. - Płyty i śruby 2.0mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3 i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy - Płyty i śruby 2.4mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7 mm i długości od 35 do 88mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy. | Szt. |  | 3
14 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm/7,3mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. - płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, dł. od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał tytan, płyty prawe i lewe. | Szt. |  | 5
15 | Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. | Szt. |  | 1
16 | Płyty LCP 3.5 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm,od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | Szt. |  | 5
17 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan. -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm(z podparciem) i od 116 do 246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki | Szt. |  | 5
18 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | Szt. |  | 5
19 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokuj ąco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7- 0,8 Nm, 3,5-l,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnace/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał tytan. | Szt. |  | 1
20 | Płyta anatomiczna do kości piętowej. Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe/gąbczaste(2,7/3,5mm). Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 2,7/3,5mm. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan. Płyty prawe i lewe. Dł. od 64 do 81mm, 15 otworów. | Szt. |  | 1
21 | System VA LCP 2.4/2.7 - Płyty proste, L i T, X i koniczyna do stopy, HV Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W częsci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty.Materiał tytan. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm, bez otworów do kompresji przy pomocy drutów Kirschnera, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 35, 42 i 60mm | Szt. |  | 1
22 | LCP 4.5/5.0 Płyty proste, rekonstrukcyjne Płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał tytan. Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm | Szt. |  | 1
23 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokuj ąco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy" kształt płyty - owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego l,5Nm. Różne rodzaje płyt - proste, J-kształtne, U-kształtne, płyty na spojenie łonowe. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy | Szt. |  | 2
24 | Płyty proste szerokie – długość od 116 do 440 mm od 6 do 24 otworów Płyty wygięte szerokie – długość od 229 do 365 mm od 12 do 18 otworów | Szt. |  | 1
25 | System Tomofix do osteotomii uda i piszczeli Komplet zawiera płytę, 7szt. śr.blokowanych i 1szt. Korową | kpl |  | 10
26 | System Tomofix do osteotomii uda i piszczeli System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0.W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | Szt. |  | 10
27 | Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co5mm,samogwintujące, tytan | Szt. |  | 70
28 | Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 10
29 | Syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych , gotowe do użycia , sterylne. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność,wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła . Wytrzymałość na siły sciskające około 7,5 Mpa. Wielkość 20x20x10 | Szt. |  | 10
30 | Śruby kaniulowane średnica 4,5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5 mm , Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie,głowa śruby o zmniejszonym profilu-spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości . Gniazdo sześciokątne 3,5 mm Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał Tytan | Szt. |  | 20
31 | śruby kaniulowane średnica 6,5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5 mm , Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8 mm wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie,głowa śruby o zmniejszonym profilu-spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości . Gniazdo sześciokątne 4,00 mm Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne Materiał Tytan | Szt. |  | 20
32 | śruby kaniulowane średnica 7,3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7,3 mm , Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8 mm wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie,głowa śruby o zmniejszonym profilu-spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości . Gniazdo sześciokątne 4,00 mm Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne Materiał Tytan | Szt. |  | 10
33 | Podkładka Ø 10,0 /4,6 mm pod śruby kaniulowane Ø 4,5 mm | Szt. |  | 10
34 | Podkładka Ø 13,0 /6,6 mm pod śruby kaniulowane Ø 4,5 mm to 7,3 mm | Szt. |  | 10
35 | Śruby 3,5mm blokowane gwiazdkowe w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 80
36 | Śruby 3,5mm korowe gwiazdka, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 20
37 | Śruby 2,7mm blokowane gwiazdkowe w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 40
38 | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 10
39 | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 15
40 | Śruby 2.4mm zmiennokątowa blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 30
41 | Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co5mm,samogwintujące, tytana | Szt. |  | 10
42 | Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
43 | Śruba blokująca Stardrive® Ø 1.5 mm, 2.0mm, 2.4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
44 | Śruba 1.5mm,2.0mm, 2.4mm korowe, dł. od 6 do 38mm, samogwintujące, tytan | Szt. |  | 5
RAZEM
WYMAGANIA
Szkolenie
Depozyt: poz. 1-19, 21-22, 24 – po 1 szt.
Poz. 27-28, 30-44 – po 4 szt.
Poz. 29 – 2 szt.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 13 – Śruby, płytki do złamań
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,4x310 | szt. |  | 30
2 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,5x310 | szt. |  | 30
3 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,6x310 | szt. |  | 30
4 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,8x310 | szt. |  | 60
5 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,0x310 | szt. |  | 120
6 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,2x310 | szt. |  | 50
7 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,5x310 | szt. |  | 10
8 | Drut Kirschnera -trójgraniec 3,0x310 | szt. |  | 30
9 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x20H/stal | szt. |  | 10
10 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x22H/stal | szt. |  | 10
11 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x38H/stal | szt. |  | 5
12 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x40H/stal | op. |  | 5
13 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x42H/stal | szt. |  | 15
14 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x44H/stal | szt. |  | 10
15 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x46H/stal | szt. |  | 10
16 | Drut do cerklarzu 1,0/10m | krążek |  | 2
17 | Drut do cerklarzu 1,2/10m | krążek |  | 2
18 | Drut prowadzący 3,0/1000 | szt. |  | 1
19 | Drut prowadzący 2,5/500 | szt. |  | 1
20 | Rozwiertak szpikowy giętki czołowy 8,0 z nakrętką | szt. |  | 1
21 | Wiertło 3,2/150 | szt. |  | 3
22 | Wiertło 3,2/180 | szt. |  | 5
23 | Wiertło 3,5/250 | szt. |  | 5
24 | Wiertło 3,5/150 | szt. |  | 1
25 | Wiertło 2,5/150 | szt. |  | 1
26 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 1
27 | Wiertło 2,8/150 | szt. |  | 1
28 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 2
29 | Wiertło 1,5/100 | szt. |  | 1
30 | Kleszcze do gięcia drutu z rowkami 17 cm | szt. |  | 1
31 | Kleszcze do cięcia drutu 15 cm utwardzone | szt. |  | 1
32 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x12/25H/stal | szt. |  | 5
33 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x25/50H/stal | szt. |  | 15
34 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x27/55H/stal | szt. |  | 20
35 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x29/60H/stal | szt. |  | 20
36 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x20H/stal | szt. |  | 10
37 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x22H/stal | szt. |  | 10
38 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x24H/stal | szt. |  | 10
39 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x26Hstal | szt. |  | 10
40 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x28H/stal | szt. |  | 10
41 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x30H/stal | szt. |  | 10
42 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x32H/stal | szt. |  | 10
43 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x34H/stal | szt. |  | 10
44 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x36H/stal | szt. |  | 10
45 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x38H/stal | szt. |  | 10
46 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x40H/stal | szt. |  | 10
47 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x45H/stal | szt. |  | 10
48 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x10H/stal | szt. |  | 10
49 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x12H/stal | szt. |  | 10
50 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x14H/stal | szt. |  | 10
51 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x16H/stal | szt. |  | 10
52 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x18H/stal | szt. |  | 10
53 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x20H/stal | szt. |  | 10
54 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x22H/stal | szt. |  | 10
55 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x24H/stal | szt. |  | 10
56 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x26H/stal | szt. |  | 10
57 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x28H/stal | szt. |  | 10
58 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x30H/stal | szt. |  | 10
59 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x10H/stal | szt. |  | 10
60 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x12H/stal | szt. |  | 10
61 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x14H/stal | szt. |  | 10
62 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x16H/stal | szt. |  | 10
63 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x18H/stal | szt. |  | 10
64 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x20H/stal | szt. |  | 10
65 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x22H/stal | szt. |  | 10
66 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x24H/stal | szt. |  | 10
67 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x26H/stal | szt. |  | 10
68 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x28H/stal | szt. |  | 10
69 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x30H/stal | szt. |  | 10
70 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x8/20H/stal | szt. |  | 3
71 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x9/22H/stal | szt. |  | 3
72 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x10/24H/stal | szt. |  | 3
73 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x12/26H/stal | szt. |  | 3
74 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/28H/stal | szt. |  | 3
75 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/30H/stal | szt. |  | 3
76 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/35H/stal | szt. |  | 3
77 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/40H/stal | szt. |  | 3
78 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x15/45H/stal | szt. |  | 3
79 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x16/50H/stal | szt. |  | 3
80 | Podkładka pod wkręt4,2x8,0/stal | szt. |  | 10
81 | Płytka prosta wąska cienka 5 otw. L87/stal | szt. |  | 4
82 | Płyta prosta wąska cienka 6 otw. L103/stal | szt. |  | 4
83 | Płyta prosta wąska cienka 7 otw. L119/stal | szt. |  | 4
84 | Opaska zaciskowa na ramię długa 82x8cm | szt. |  | 1
85 | Opaska zaciskowa na ramię 62x7 cm | szt. |  | 1
86 | Opaska zaciskowa na udo 85x14 cm | szt. |  | 1
87 | Opaska zaciskowa na udo 120x 13,5 cm | szt. |  | 1
88 | Ostrze do piły Con Med Power Hall , jednostronne ostrze | szt. |  | 25
89 | Śrubokręt sześciokątny do wkrętów o śr 2,7 | szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 14 – Implanty twarzoczaszki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płytka do rekonstrukcji brzegów oczodołu, 12 otworów, grubość 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 mm (do wyboru operatora), czysty tytan | szt. |  | 8
2 | Płytka adaptacyjna, 20 otworów, prosta, grubość 0,4, 0,5, 0,7, 0,8 mm (do wyboru operatora), czysty tytan | szt. |  | 8
3 | Płytka typu Y, 5 otworowa, grubość 0,4, 0,5, 0,7 mm, czysty tytan | szt. |  | 5
4 | Płytka MatrixMIDFACE typu L, 2+4 otwory, lewa, prawa (do wyboru operatora), grubość 0,5, 0,7, 0,8 mm, czysty tytan | szt. |  | 5
5 | Płytka typu podwójny Y, 6 otworów, grubość 0,7 mm, czysty tytan | szt. |  | 5
6 | Płytka żuchwowa, adaptacyjna, 20 nagwintowanych otworów, grubość 1,00 mm, czysty tytan | szt. |  | 5
7 | Płytka żuchwowa 2+2 otwory z przestrzenią centralną, grubość 1,25 mm | szt. |  | 5
8 | Minipłytka naciskowa do żuchwy, z przestrzenią centralną, 3+3 nagwintowane otwory, grubość 1,0 mm, czysty tytan | szt. |  | 5
9 | Płyta rekonstrukcyjna z nagwintowanymi otworami, 20 otworowa, prosta, profil 2,5 mm | szt. |  | 1
10 | Płyta rekonstrukcyjna z nagwintowanymi otworami, 20 otworowa, prosta, profil 2,0 mm | szt. |  | 2
11 | Płyta rekonstrukcyjna z nagwintowanymi otworami, lewostronnie lub prawostronnie wygięta (do wyboru operatora), 7+23 otwory, profil 2,5 mm | szt. |  | 1
12 | Płyta rekonstrukcyjna z nagwintowanymi otworami, lewostronnie lub prawostronnie wygięta (do wyboru operatora), 7+23 otwory, profil 2,0 mm | szt. |  | 1
13 | Płytka tytanowa do zespolenia wyrostka kłykciowego, anatomiczna, typu Lambda 3+2+2 otwory (lub 3+3+3 otwory), z nagwintowanymi otworami, giętka, akceptująca śruby blokowane lub korowe ø 2.0 mm, profil 1 mm, prawa, lewa do wyboru operatora | szt. |  | 10
14 | Płytka do złamań wyrostka kłykciowego 5 otworowa grubość 1,0mm prawa, lewa | szt. |  | 5
15 | Płytka tytanowa Trapez, z nagwintowanymi otworami, giętka, akceptująca śruby blokowane lub korowe ø 2.0 mm, profil 1 mm | szt. |  | 2
16 | Śruba żuchwowa 2.0, samogwintująca, dł.5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN | szt. |  | 50
17 | Śruba żuchwowa z nagwintowanym łbem, blokująca się w płycie, ø 2,0 mm, samogwintująca, dł.5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN | szt. |  | 10
18 | Śruba żuchwowa awaryjna 2.4, samogwintująca, dł.5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN | szt. |  | 5
19 | Śruba żuchwowa z nagwintowanym łbem, blokująca się w płycie, ø 2,4 mm, samogwintująca, dł. 8, 10, 12 mm, TAN | szt. |  | 10
20 | Siatka do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, radialna, profil 0,3, 0,4 mm (do wyboru operatora), z możliwością fiksacji śrubami na dolnym brzegu oczodołu | szt. |  | 2
21 | Płytka 1.5 typu L, 7 oczkowa, prawa lub lewa profil 0,7; 0,8 mm, ( do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | szt. |  | 5
22 | Płytka do żuchwy wygięta 2+2 otwory prawa, lewa | szt. |  | 4
23 | Minipłytka naciskowa do żuchwy, z wąską przestrzenią centralną, 2+2 otwory, grubość 1,0 mm, czysty tytan | szt. |  | 4
24 | Śruba awaryjna Ø 1.8 mm, samogwintująca, dł. 4, 5, 6, mm , pakowana jednostkowo w klipie do wyboru operatora | szt. |  | 40
25 | Minipłytka naciskowa do żuchwy, z przestrzenią centralną, 2+2 otwory, grubość 1,25mm, czysty tytan | szt. |  | 5
26 | Trójwymiarowa płytka do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, lewa, prawa (do wyboru operatora), mała lub duża do wyboru operatora. | szt. |  | 2
27 | Oczodołowa płytka polietylenowa, trzy rozmiary do wyboru operatora 24x24, 30x30, 34x34 prolil 0,8 mm, pakowana sterylnie, jednostkowo | szt. |  | 5
28 | Oczodołowa siatka polietylenowa, radialna, promień 35 mm, prolil 0,8 mm, pakowana sterylnie, jednostkowo | szt. |  | 2
29 | Płytka typu L, 3+3 otwory, profil 0,5 0,7 0,8 mm, krótka, średnia, długa | szt. |  | 9
30 | Śruba Ø 1.5 mm, samogwintująca dł. 4,5,6,8,10,12mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie | szt. |  | 250
31 | Śruba awaryjna Ø 1.8 mm, samogwintująca dł. 4,5,6,8,10mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie | szt. |  | 60
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 15 – Wyposażenie do artroskopii i implanty artroskopowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dren pacjenta o dł min 80cm z zastawką przeciw cofaniu się płynu z łącznikami luer-lock w dwóch różnych kolorach, sterylny | szt. |  | 100
2 | Dren dobowy z dwoma drenami zakończonymi wkłuciami do worków z płynem irygacyjnym oraz zbiornikiem wyrównawczym do wielokrotnego połącznia z drenem pacjenta. Sterylny | szt. |  | 30
3 | Ostrza frezy do shavera Stryker do tkanek miękkich, różne rodzaje i średnice, sterylne | szt. |  | 30
4 | Ostrza frezy do shavera Stryker do tkanki kostnej, różne rodzaje i średnice, sterylne | szt. |  | 20
5 | Ostrza frezy do shavera Dionics do tkanek miękkich, różne rodzaje i średnice, sterylne | szt. |  | 20
6 | Ostrza frezy do shavera Dionics do tkanki kostnej, różne rodzaje i średnice, sterylne | szt. |  | 5
7 | Elektrody plazmowe do ablacji o kącie zagięcia od 45 do 90 stopni z drenem odpływowym do generatora Quantum, sterylne | szt. |  | 20
8 | Elektrody plazmowe do ablacji typ haczyk do generatora Quantum, sterylne | szt. |  | 2
9 | Implant do szycia łąkotki w metodzie ALL-INSIDE z prowadnicą zagiętą 15 st, jednorazowy | szt. |  | 20
10 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych . Drut prowadzący o średnicy drutu 0,9mm / 1,1mm / 1,5mm długość min 30cm. Niesterylny, wielorazowy. | szt. |  | 1
11 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem półotwartym typu Q , dł. 40-45cm niesterylny, wielorazowy | szt. |  | 1
12 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-26cm niesterylny, wielorazowy | szt. |  | 1
13 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą plecioną z materiału niewchłanianego UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę oraz otworami dla dwóch nici prowadzących o grubości wg USP 2 i 5 w różnych kolorach. Pętla o długości od 12mm do 25 mm. Implant sterylny. | szt. |  | 10
14 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHWMPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. Implant sterylny. | szt. |  | 20
15 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHWMPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. |  | 2
16 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru PEEK wzmacnianego włóknami węglowymi CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany. Średnica implantu od 7mm do 12mm. Implant sterylny. | szt. |  | 20
17 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany. Średnica implantu od 7mm do 12mm. Implant sterylny. | szt. |  | 5
18 | Guzik tytanowy typ endobutton rozmiar 12x4x2mm z 4 otworami, sterylny | szt. |  | 1
19 | Guzik tytanowy typ endobutton rozmiar 20x5x2,5mm z otworem mocującym guzik tytanowy i dwoma otworami na nici, sterylny | szt. |  | 1
20 | Guzik tytanowy okrągły wklęsły z 2 otworami, sterylny | szt. |  | 1
21 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE gr. 2 L-90 cm, opakowanie 12 saszetek | op |  | 1
22 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE gr. 1 L-100 cm, opakowanie 12 saszetek | op |  | 1
23 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE gr. 2 L-90 cm z igłą 1/2 koła, opakowanie 12 saszetek | op |  | 1
24 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE gr. 5 L-90 cm z igłą 1/2 koła 46-48 mm, opakowanie 12 saszetek | op |  | 2
25 | Specjalistyczna niewchłanialna taśma z UHMWPE o szer. 2,5mm zakończona obustronnie nicią o gr.2 i dł. L-100cm. opakowanie 6 saszetek | op |  | 1
26 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z PEEK CF śr. 2,8 mm; 3,5 mm; 4,5 mm - pełna rozmiarówka z pierścieniami antywyrwaniowymi + podajnik | szt. |  | 12
27 | Implant niewchłanialny wkręt gwintowany sr.5,5 mm z 2 nićmi niewchłanialnymi gr. 2 zakończonymi igłami okrągłymi ½ kół,Implant na podajniku | szt. |  | 20
28 | Implant niewchłanialny z PEEK CF wkrę gwintowany o ś. 5,5 mm;6,5 mm z dwiema nićmi | szt. |  | 2
29 | Implant niewchłanialny tytanowy , wkrę gwintoawny na całej długości , o średnicy 2,5-3,5 mm i długości 7-12 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Implant z jedna nicia niewchłanialną uzbrojoną na obu końcach igłami. Drut wiercący do utworzenia kanału kostnego w zestawie z kotwicą. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt. |  | 4
30 | Implant niewchłanialny bezwęzełkowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr. 3,5mm,4,75mm,5,5mm, gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | szt. |  | 2
31 | Membrana kolagenowa o dwurodzajowej strukturze powierzchni, jedna strona chropowata deuga gładka. Membrana do rekonstrukcji chrząstki stawowej w uszkodzeniach ok 2 cm2 o głębokości 5-6 mm o pacjentów do 55 roku życia. | szt. |  | 4
32 | Zestaw do PRP sterylny | szt. |  | 10
RAZEM
WYMAGANIA
Szkolenie
Użyczenie instrumentarium
Depozyt w ilości po 10 szt
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy