## Pakiet 2
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianie treści SIWZ z dn. 03.02.2020 r.
Pakiet 2 – Endoproteza stawu biodrowego, kolanowego anatomiczna pierwotna, cementowana, rewizyjna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy pokryty w części bliższej hydroksyapatytem, min. 8 rozmiarów posiadający możliwość ustawienia szyjki w pozycji neutralnej (zero stopni) lub z 7 stopniową antewersją. | szt. |  | 40
2 | Trzpień prosty, min 2 katy szyjkowo trzonowe w min 12 rozm dla każdego kata z proporcjonalnie rosnącym offsetem | szt. |  | 40
3 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | szt. |  | 40
4 | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika- ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnetrznej głowy ceramicznej wraz ze wzrostem, panewki. | szt. |  | 10
5 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26 i 28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | szt. |  | 5
6 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach śrdnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm ( skok co 2 mm) w trzech opcjach: 1) panewka pełna typu press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami, 2) panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, | szt. |  | 40
7 | Panewka bezcementowa pokryta od zew. siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiajaca wrastanie w nia tkanki kostnej naczyń | szt. |  | 20
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 22,28,32,36,40,44mm. | szt. |  | 60
9 | Wkładka metalowa pozwalajaca na zastosowanie elementu dwumobilnego | szt. |  | 10
10 | Głowa polietylenowa dajaca mozliwośc zaczaśniecia w jej srodku głowy metalowej lub ceramicznej | szt. |  | 10
11 | Wkładka związana pod głowy 22, 28,32 mm | szt. |  | 2
12 | Zaślepka, śruba stabilizujaca | szt. |  | 10
13 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem | szt. |  | 30
14 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa | szt. |  | 6
15 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta | szt. |  | 6
16 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty bez bloczka | szt. |  | 15
17 | Bloczek do linki | szt. |  | 10
18 | Endoproteza stawu biodrowego cementowana pierwotna- Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem. | szt. |  | 20
19 | Głowa metalowa o śr wew 28mm -32 mm | szt. |  | 20
20 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32mm, panewka z dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 20
21 | Panewka polietylenowa o śr wew 28-32-36-40mm z kołnierzem i dystanserami dla lepszego rozprowadzenia cementu | szt. |  | 4
22 | Cement kostny 1x 40g | szt. |  | 40
23 | Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | szt. |  | 93
24 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem( tobramycyna) | szt. |  | 6
25 | Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt. |  | 20
26 | Uszczelniacz do podawania cementu | szt. |  | 6
27 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi z centralizerem. | szt. |  | 5
28 | Urządzenie do płukania kości | szt. |  | 20
29 | Końcówka biodrowa, kolanowa do płukania kosci | szt. |  | 20
30 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm( zagięty i prosty) lub 235mm (zagięty) | szt. |  | 10
31 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych z możliwość płynnej rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby | szt. |  | 10
32 | Panewka rewizyjna bezcementowa wielotworowa | szt. |  | 2
33 | Panewka rewizyjna bezcementowa wielotworowa zbudowana z przestrzennego tytanu anatomiczna z wbudowanym augmentem powodującym obnizenie środka rotacji głowy w rozm 54-80 mm orza posiadająca dopowiednie wyprofilowanie zmniejszjace podrażnienie tkanek miekkich | szt |  | 1
34 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 28, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. | szt. |  | 10 70
35 | Koszyk rewizyjny tytanowy anatomiczny prawy i lewy cementowany | szt. |  | 2
36 | Śruby tytanowe | szt. |  | 12
37 | Rewizyjny implant zbudowany z przestrzennego tytanu stosowany do uzupełnień ubytków w panewce st biodrowego | szt. |  | 4
38 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. |  | 200
39 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowwość w płaszczyźnie A/P. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych ( tylnostabilizowana). System musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego . Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody ( offsety) umoąliwiające przesunięcie osi trzpienia względem komponenty udowego w 2 wielkościach , oraz komponentu piszczelowego w 4 wielkosciach . Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia. Część udowa ( lewa, prawa) w 8 rozmiarach dla każdej strony | szt. |  | 4
40 | Podkładka do elementu piszczelowego | szt. |  | 8
41 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościachod 9 MM do 31 MM | szt. |  | 8
42 | Trzpień tytanowy bezcementowy 100, 150 | szt. |  | 8
43 | Trzpień tytanowy cementowany 50, 100 mm | szt. |  | 4
44 | Część piszczelowa w 8 rozmiarach | szt. |  | 8
45 | Mimośród 2,4,6,8 mm | szt. |  | 6
46 | Bloczki do elementu udowego | szt. |  | 12
47 | Elementy tytanowe pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej | szt. |  | 1
48 | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednoosiowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron.Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm | szt.
49 | Element udowy cementowany | szt |  | 70
50 | Element piszczelowy cementowany | szt. |  | 70
51 | Element udowy bezcementowy | szt. |  | 5
52 | Element piszczelowy bezcementowy - taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta przestrzenną siatką z czystego tytanu o strukturze kosci gabczastej | szt. |  | 5
53 | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40g | szt. |  | 20
54 | Wkładka polietylenowa | szt. |  | 90
55 | Rzepka polietylenowa | szt. |  | 3
56 | Mocowanie udowe - podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową.Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.- Glok | szt. |  | 10
57 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | szt. |  | 10
58 | Podkładka rewizyjna | szt. |  | 3
59 | Śruba piszczelowa tytanowa | szt. |  | 10
60 | Proteza związana stawu kolanowego oparta na mechaniźmie zawiasowym. Wymagana część udowa anatomiczna ( lewa i prawa) w min. 5 rozmiarach z możliwością użycia offsetu 4mm, część piszczelowa w min 4rozm, wkładak polietylenowa w min 4 grubościach, trzpienie bezcementowe w 2 rozmiarach długości i średnicy od 10-23 mm( skok co 1 mm) | kpl |  | 1
61 | Endoproteza jednoprzedziałowa przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. - min 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego , odpowiednio do każdego przedziału. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 ° do 110 ° i 7 mm, jednakowej grubości w części dystalnej i tylne
62 | Element udowy | szt |  | 10
63 | Element piszczelowy | szt |  | 10
64 | Wkładka z polietylenu III genenracji | szt |  | 10
65 | Ostrza do wycinania panewek kompatybilne z użyczonym napędem , dwie długości ostra w komplecie. | kpl |  | 5
RAZEM
WYMAGANIA
Szkolenie z zastosowanych implantów
Użyczenie kompletu narzędzi do protezy pierwotnej stawu biodrowego i kolanowego, podajnika do cementu i pompy oraz zestawu narzędzi do złamań okołoprotezowych
Użyczenie Napędu ortopedycznego piły i wiertarki – 2 kpl
Depozyt w ilości po 2 szt. z każdego rozmiaru
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
Wsz – II.4.291.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianie treści SIWZ z dn. 03.02.2020
Pakiet 13 – Śruby, płytki do złamań
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa towaru podawana na fakturze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,4x310 | szt. |  | 30
2 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,5x310 | szt. |  | 30
3 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,6x310 | szt. |  | 30
4 | Drut Kirschnera -trójgraniec 1,8x310 | szt. |  | 60
5 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,0x310 | szt. |  | 120
6 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,2x310 | szt. |  | 50
7 | Drut Kirschnera -trójgraniec 2,5x310 | szt. |  | 10
8 | Drut Kirschnera -trójgraniec 3,0x310 | szt. |  | 30
9 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x20H/stal | szt. |  | 10
10 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x22H/stal | szt. |  | 10
11 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x38H/stal | szt. |  | 5
12 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x40H/stal | op. szt. |  | 5
13 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x42H/stal | szt. |  | 15
14 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x44H/stal | szt. |  | 10
15 | Wkręt korowy samogwintujący 4,5x46H/stal | szt. |  | 10
16 | Drut do cerklarzu 1,0/10m | krążek |  | 2
17 | Drut do cerklarzu 1,2/10m | krążek |  | 2
18 | Drut prowadzący 3,0/1000 | szt. |  | 1
19 | Drut prowadzący 2,5/500 | szt. |  | 1
20 | Rozwiertak szpikowy giętki czołowy 8,0 z nakrętką | szt. |  | 1
21 | Wiertło 3,2/150 | szt. |  | 3
22 | Wiertło 3,2/180 | szt. |  | 5
23 | Wiertło 3,5/250 | szt. |  | 5
24 | Wiertło 3,5/150 | szt. |  | 1
25 | Wiertło 2,5/150 | szt. |  | 1
26 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 1
27 | Wiertło 2,8/150 | szt. |  | 1
28 | Wiertło 2,0/150 | szt. |  | 2
29 | Wiertło 1,5/100 | szt. |  | 1
30 | Kleszcze do gięcia drutu z rowkami 17 cm | szt. |  | 1
31 | Kleszcze do cięcia drutu 15 cm utwardzone | szt. |  | 1
32 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x12/25H/stal | szt. |  | 5
33 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x25/50H/stal | szt. |  | 15
34 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x27/55H/stal | szt. |  | 20
35 | Wkręt kostkowy samogwintujący 4,5x29/60H/stal | szt. |  | 20
36 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x20H/stal | szt. |  | 10
37 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x22H/stal | szt. |  | 10
38 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x24H/stal | szt. |  | 10
39 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x26Hstal | szt. |  | 10
40 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x28H/stal | szt. |  | 10
41 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x30H/stal | szt. |  | 10
42 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x32H/stal | szt. |  | 10
43 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x34H/stal | szt. |  | 10
44 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x36H/stal | szt. |  | 10
45 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x38H/stal | szt. |  | 10
46 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x40H/stal | szt. |  | 10
47 | Wkręt korowy samogwintujący 3,5x45H/stal | szt. |  | 10
48 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x10H/stal | szt. |  | 10
49 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x12H/stal | szt. |  | 10
50 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x14H/stal | szt. |  | 10
51 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x16H/stal | szt. |  | 10
52 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x18H/stal | szt. |  | 10
53 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x20H/stal | szt. |  | 10
54 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x22H/stal | szt. |  | 10
55 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x24H/stal | szt. |  | 10
56 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x26H/stal | szt. |  | 10
57 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x28H/stal | szt. |  | 10
58 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0x30H/stal | szt. |  | 10
59 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x10H/stal | szt. |  | 10
60 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x12H/stal | szt. |  | 10
61 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x14H/stal | szt. |  | 10
62 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x16H/stal | szt. |  | 10
63 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x18H/stal | szt. |  | 10
64 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x20H/stal | szt. |  | 10
65 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x22H/stal | szt. |  | 10
66 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x24H/stal | szt. |  | 10
67 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x26H/stal | szt. |  | 10
68 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x28H/stal | szt. |  | 10
69 | Wkręt korowy samogwintujący 2,7x30H/stal | szt. |  | 10
70 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x8/20H/stal | szt. |  | 3
71 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x9/22H/stal | szt. |  | 3
72 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x10/24H/stal | szt. |  | 3
73 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x12/26H/stal | szt. |  | 3
74 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/28H/stal | szt. |  | 3
75 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/30H/stal | szt. |  | 3
76 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/35H/stal | szt. |  | 3
77 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x14/40H/stal | szt. |  | 3
78 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x15/45H/stal | szt. |  | 3
79 | Wkręt łódkowaty samogwintujący 4,0x16/50H/stal | szt. |  | 3
80 | Podkładka pod wkręt4,2x8,0/stal | szt. |  | 10
81 | Płytka prosta wąska cienka 5 otw. L87/stal | szt. |  | 4
82 | Płyta prosta wąska cienka 6 otw. L103/stal | szt. |  | 4
83 | Płyta prosta wąska cienka 7 otw. L119/stal | szt. |  | 4
84 | Opaska zaciskowa na ramię długa 82x8cm | szt. |  | 1
85 | Opaska zaciskowa na ramię 62x7 cm | szt. |  | 1
86 | Opaska zaciskowa na udo 85x14 cm | szt. |  | 1
87 | Opaska zaciskowa na udo 120x 13,5 cm | szt. |  | 1
88 | Ostrze do piły Con Med Power Hall , jednostronne ostrze | szt. |  | 25
89 | Śrubokręt sześciokątny do wkrętów o śr 2,7 | szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy