## Pakiet 1
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 1
Zestaw laktacyjny do laktatora Lovi
Lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Spersonalizowany zestaw laktacyjny do laktatora Lovi Expert ( Electic Breast Pump model PA 20135) przeznaczony dla jednej pacjentki składa się z: - korpusu z lejkiem wykonanym z polipropylenu, - silikonowej nakładki, - podstawy membrany, - membrany, - nasadki, -zaworku antyzwrotnego, -adaptera do butelki, wężyka łączącego laktator z lejkiem. Zestaw kompatybilny z laktatorem Lovi Expert. | szt. |  | 40
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 2
Dostawa rurek , zamkniętego systemu do nawilżania i inhalacji oraz obwodów oddechowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Kody asortymentu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, z mankietem niskociśnieniowym oraz linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandrynem o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki – sterylna. Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 5
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 15
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 10
| Rozmiar 7,5mm | szt. |  | 40
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 50
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 20
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 15
2 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, bez mankietu uszczelniającego z linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandryn o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki ,- sterylna. Rozmiar 4.0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 1
3 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu z termoplastycznego tworzywa sztucznego lub silikonu pół przeźroczysta bądź przeźroczysta, z mankietem niskociśnieniowym oraz linią na całej długości widoczną w promieniach RTG, mandrynem o zaoblonym zakończeniu, balkonikiem odzwierciedlającym stan mankietu i rozmiar rurki – sterylna. Rozmiar 6.0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 10
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 10
4 | Rurka intubacyjna z mankietem donosowa (północna) z mankietem HI-Contur lub Profile z otworem Murphy'ego, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej, sterylna. Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 20 | [5 empty] | 14
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 20
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 2
5 | Rurka intubacyjna z mankietem doustna (południowa) z mankietem HI-Contur lub Soft Seal z otworem Murphy'ego, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej, sterylna. Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0 mm | szt. |  | 60
| Rozmiar 7,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 8,5 mm | szt. |  | 1
| Rozmiar 9,0 mm | szt. |  | 1
6 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych -sterylna rozmiar 10 FR 4.0-6.0 dł. 350 mm | szt. |  | 20 | [5 empty] | 20
7 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych -sterylna rozmiar 14 FR 5.0-10.0 dł. 350 mm | szt. |  | 20
8 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci -sterylna rozmiar 6FR 2.5-4.0 dł. do 300 mm | szt. |  | 10
9 | Jednorazowy obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych, średnica rur 22 mm, dwie rury o dł. 150 cm, trzecia rura o dł. 90 cm, z łącznikiem do worka oddechowego, złączka L z portem kapno. Wykonane z PE możliwość stosowania na 7 dni, przy wymianie filtrów między pacjentami. W zestawie worek oddechowy 2 L | szt. |  | 300
10 | Jednorazowy obwód oddechowy do znieczuleń dla dzieci, średnica rur 15 mm, dwie rury o dł. 120 cm, trzecia rura o dł. 120 cm, z łącznikiem do worka oddechowego, złączka L z portem kapno. Rury o gładkich powierzchniach wewnętrznych, sterylne,wykonane z PCV, końcówki rur elastyczne typu Flex. W zestawie worek oddechowy 1L | szt. |  | 120
11 | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych średnica rury 22 mm, dwie rury o dł. 150 cm z PCV z gładkim wnętrzem rur, odłączany łącznik Y z portami ze złączem pacjenta 22M/15F, złącze respiratora elastyczne 22F, jałowy | szt. |  | 100
12 | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dzieci średnica rury 15 mm, dwie rury o dł. 100 cm z PCV z gładkim wnętrzem rur, odłączany łącznik Y z portami ze złączem pacjenta 22M/15F, złącze respiratora elastyczne 22F, jałowy | szt. |  | 10
13 | Rurka intubacyjna doustna (południowa) bez mankietu z dwoma otworami bocznymi w końcowej części rurki zwiększają bezpieczeństwo wentylacji. Rozmiar 3,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 3,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0mm | szt. |  | 2
14 | Rurka intubacyjna doustna (północna) bez mankietu z dwoma otworami bocznymi w końcowej części rurki zwiększają bezpieczeństwo wentylacji. Rozmiar 3,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 3,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 4,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 5,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,0 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 6,5 mm | szt. |  | 2
| Rozmiar 7,0mm | szt. |  | 2
15 | Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O pięciokrotnie destylowaną lub roztworem NaCl o pojemności 500 ml - pojemnik z wodą można wykorzystywać min na 70 dni - dołączyć oświadczenie producenta. Po zmianie wąsów tlenowych płyn można podawać wielu pacjentom. Zamknięty system musi współdziałać z instalacją gazów medycznych z punktami tlenowymi typu AGA oraz INSTAL Tlen, z reduktora musi przechodzić przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. | szt. |  | 660
16 | Rurki tracheostomijne zbrojone z ruchomym szyldem i mankietem uszczelniającym – rozmiar 8,0 długość 105 mm | szt. |  | 15
17 | Rozmiar 8,5 długość 105 mm | szt. |  | 5
18 | Rozmiar 9,0 długość 105 mm | szt. |  | 5
19 | Rozmiar 9,0 długość 122 mm | szt. |  | 5
RAZEM
Wszystkie pozycje muszą zawierać kody asortymentowe
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 3
Końcówki do odsysania
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kaniula aspiracyjna rozmiar 12 CH do odsysania delikatnych okolic narządów z kontrolą odsysania, końcówka ssąca o długości ok. 25 cm, z uniwersalnym zakończeniem umożliwiającym podłączenie drenów o różnych średnicach, pakowana sterylnie w podwójne opakowanie: zewnętrzne – folia/papier i wewnętrzne - folia | szt. |  | 60
2 | Kaniula aspiracyjna rozmiar 12 CH do odsysania delikatnych okolic narządów bez kontroli odsysania, końcówka ssąca o długości ok. 25 cm, z uniwersalnym zakończeniem umożliwiającym podłączenie drenów o różnych średnicach, pakowana sterylnie w podwójne opakowanie: zewnętrzne – folia/papier i wewnętrzne - folia | szt. |  | 120
3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego CH 24 jałowa zagięta z kontrolą ssania z lekko rozszerzonym zakończeniem schodkowym pozwalającym na łatwe i szczelne połączenie z drenem CH 20-CH25, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 360
4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego CH24 jałowa zagięta bez kontroli ssania, 4 otwory boczne z lekko rozszerzonym zakończeniem schodkowym pozwalającym na łatwe i szczelne połączeniepodwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia z drenem CH 20-CH25, | szt. |  | 2120
5 | Dren łączący do odsysania SC z łącznikiem stożkowym do cewników z kontrolą siły odsysania o dł. 200 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 500
6 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym do cewników z kontrolą siły odsysania o dł. 300 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
7 | Łącznik do odsysania pola operacyjnego, jałowy z dwoma końcówkami stożkowymi – schodkowy z kontrolą siły odsysania, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 440
8 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem standardowym o dł. 200 cm, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 2500
9 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem standardowym o dł. 300 cm , podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, delikatna, miniaturowa ze zgiętą końcówką śr. 2.0-4.0 L 130-150 mm do zabiegów dziecięcych, szczególnie noworodków, podwójne opakowanie:zewnetrzne-folia/papier, wewnętrzne -folia | szt. |  | 20
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 4
Zamknięty system do odsysania, rurki intubacyjne, filtry
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Kody asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 56, 62 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System stanowiący | szt. |  | 15
2 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 36 cm, opis wymogów j.w | szt. |  | 30
3 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 59 cm z możliwością użytkowania przez min 7 dni. Posiadający zintegrowany port do bronchoskopii, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, sterylny. | szt. |  | 30
4 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 39 cm, opis wymogów j.w | szt. |  | 30
5 | Sterylne fiolki 0,9% NaCl 15 ml z końcówką kompatybilną z portem do przepłukiwania. Pakowane po 48 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op |  | 10
6 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. |  | 80
7 | Sterylny adapter, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym-12 mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta. | szt. |  | 10
8 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Dostępne rozmiary od 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. Rozmiar rurki intubacyjnej 3,5. | szt. |  | 40
| j.w, rozmiar 4,0 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 4,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 5,0 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 5,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 6,0 | szt. |  | 80
| j.w, rozmiar 6,5 | szt. |  | 60
| j.w, rozmiar 7,0 | szt. |  | 360
| j.w, rozmiar 7,5 | szt. |  | 1000
| j.w, rozmiar 8,0 | szt. |  | 900
| j.w, rozmiar 8,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 9,0 | szt. |  | 10
| j.w, rozmiar 9,5 | szt. |  | 20
| j.w, rozmiar 10,0 | szt. |  | 10
9 | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Dostępne rozmiary 2,0 - 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. Rozmiar rurki bez mankietu - 2,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 2,5 | szt. |  | 10
| Rozmiar 3,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 3,5 | szt. |  | 40
| Rozmiar 4,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 4,5 | szt. |  | 40
| Rozmiar 5,0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 5,5 | szt. |  | 60
| Rozmiar 6,0 | szt. |  | 50
| Rozmiar 6,5 | szt. |  | 20
| Rozmiar 7,0 | szt. |  | 20
10 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci jednego grubego czarnego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie Dostępne rozmiary: 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Na prowadnicy widoczna średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Rozmiar rurki intubacyjnej, zbrojonej - rozmiar 5,0. | szt. |  | 5
11 | j.w, rozmiar 5,5 | szt. |  | 5
12 | j.w, rozmiar 6,0 | szt. |  | 5
13 | j.w, rozmiar 6,5 | szt. |  | 5
14 | j.w, rozmiar 7,0 | szt. |  | 5
15 | j.w, rozmiar 7,5 | szt. |  | 5
16 | j.w, rozmiar 8,0 | szt. |  | 20
17 | j.w, rozmiar 8,5 | szt. |  | 10
18 | j.w, rozmiar 9,0 | szt. |  | 10
11 | Rurka intubacyjna do długotrwałej intubacji – rozmiar 8,0 | szt. |  | 10
12 | j.w. rozmiar 8,5 | szt. |  | 10
13 | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary od 0 do 5, rozmiar 0 | szt. |  | 10
| Rozmiar 1 | szt. |  | 10
| Rozmiar 2 | szt. |  | 100
| Rozmiar 3 | szt. |  | 50
| Rozmiar 4 | szt. |  | 80
| Rozmiar 5 | szt. |  | 60
14 | Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/I przy VT 500ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo. | szt. |  | 1550
15 | Filtr oddechowy mechaniczny dla dzieci, antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania min. 31,5 mg/I przy VT 250ml, martwa przestrzeń 28 ml, waga 14g, port kapno, objętość oddechowa min.50-900 ml, pakowany pojedynczo. | szt. |  | 400
16 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjny i antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %. Waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500ml, nawilżanie przy Vt 1000 ml, min. 32,4 mg/l - pakowany papier-folia . | szt. |  | 1800
17 | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga max. 5 g, objętość oddechowa 50-1000 ml - pakowany pojedynczo. | szt. |  | 600
18 | Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, długość 15-20 cm, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, pakowany folia-papier, 22F-22M/15F. | szt. |  | 700
19 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm. | szt. |  | 200
20 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm. | szt. |  | 200
21 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. | szt. |  | 700
22 | Zestaw do nebulizacji dla dzieci, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji dla dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. | szt. |  | 600
23 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiary 0-6, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, pakowana pojedynczo, rozmiar 0. | szt. |  | 5
24 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, sterylna, pakowana folia-papier. | szt. |  | 200
25 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00, #0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. |  | 850
26 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt. |  | 100
RAZEM |  |  | 0,00
Wszystkie pozycje muszą zawierać kody asortymentowe
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data | [5 empty] | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 5
Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Kody asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu McGRATH®MAC rozmiar 3 | szt. |  | 100
RAZEM |  |  | 0,00
Wszystkie pozycje muszą zawierać kody asortymentowe
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data | [5 empty] | …................................................................
podpis Wykonawcy

## wolny (hidden)
Pakiet nr
Lp. | Nazwa asortymentu | Kod CPV | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 6
Staplery doskórne, zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza
| Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy stapler doskórny wyposażony w 35 stalowych zaszywek wykonanych ze stali 317L, zszywki obustronnie spłaszczone o wymiarach śr. 0,6mm, rozmiar 7,2 mm x 4,9 mm. Stapler wyposażony w system DSAS wyjątkowo bezpieczny dwuelementowy system podawania zszywki, system dwustopniowego formowania zszywki zapobiegający przedwczesnemu i nieprawidłowemu zamknięciu zszywki, system SFS sygnał dźwiękowy informujący o sformowaniu zszywki | szt. |  | 15
2 | Wielorazowe narzędzie do usuwania zszywek | szt. |  | 2
3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, płytkę mocująca cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 15- cewnik – średnica 4,8 mm, dł. igły 12 cm | szt. |  | 2
4 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego: cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm posiadający zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec, usuwalną, rozrywalną, metalową kaniulę, płytkę mocująca cewnik do skóry i worek na mocz o pojemności min. 1500 ml. Rozmiar 10- cewnik, cewnik średnica 2,9 mm, długość igły 8 cm | szt. |  | 2
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 7
Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe osłonki do elektronicznego termometru Genius 2 zapobiegające przenoszeniu zakażeń | szt. |  | 2000
2 | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału, wyskalowana co 100 ml co umożliwia dokładne oszacowanie objętości płynu, uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie odcinające przy tym źródło przykrego zapachu, pojemność 1500 ml, anatomiczny kształt dopasowany do twarzy | szt. |  | 120
3 | Ostrza do dermatonu jednorazowe Zimmer a 10 szt. | Op |  | 1
4 | Płytki siatkujące DERMACARRIERS Zimmer 1:1,5 a 20 szt. | Op |  | 1
5 | Płytki siatkujące DERMACARRIERS Zimmer 3:1 a 20 szt. | Op |  | 1
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianie z dnia……
Pakiet 8
Dreny do laparoskopu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy dren z wbudowanym filtrem do insuflacji * op. a 10 szt | op |  | 14
2 | Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej ** | szt. |  | 1
3 | Dren wielorazowy w torze ssania do pompy laparoskopowej łączący instrument ssąco płuczący z pojemnikiem na odsysane płyny ** | szt. |  | 1
* Dren kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem PneumoSure firmy Stryk er
** Dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą laparoskopową P102 firmy Stryker
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 9
Szczoteczka czyszcząca dwustronna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Szczotka z obu stron zakończona włosiem śr włosia : 5 mm(+/- 5%) , 10mm (+/-5%). średnica korpusu narzędzia 2,4 mm do współpracy z kanałem roboczym min 2,8 mm długość narzędzia min 230 cm. Jednorazowego użycia | szt |  | 150
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 10
Rurki tracheostomijne z polietylenu
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 7 średnica 10,5mm długość 90 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
2 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 8 średnica 11,8mm długość 90 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
3 | Rurka tracheostomijna z polietylenu rozmiar 9 średnica 12,5mm długość 100 mm zestaw z jedną rurką wewnętrzną, bez otworu na łuku rurki zewnętrznej | szt |  | 5
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 11
Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna,sferyczna oraz pierścienie
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna, sferyczna. Materiał; akrylu hydrofilny z powierzchnią hydrofobową. Stopień uwodnienia 25%, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita soczewki 11 mm, filtr UV, indeks refrakcji 1,46, moduł Younga 62, liczba Abbego 58, angulacja haptenów 0º, zakres dioptrii od -10 do + 45.0 D ( od +10 do +30 co 0,5D). Dedykowana do cięcia 2,2 mm ( w zakresie od 0 do +30D). Soczewka posiadająca ostre brzegi na długości części optycznej i haptycznej oraz dodatkową krawędź wzdłuż całej części optycznej tylnej strony soczewki zabezpieczająca przed zmętnieniem tylnej części torebki. Do każdej soczewki jednorazowy system implantacyjny składający się z injectora i kartridża | szt |  | 100
2 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna, monofokalna, sferyczna. Materiał; akrylu hydrofilny z powierzchnią hydrofobową. Stopień uwodnienia 25%, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita soczewki 12,5 mm, filtr UV, indeks refrakcji 1,46, moduł Younga 62, liczba Abbego 58, angulacja haptenów 0º, zakres dioptrii od -0 do + 40.0 D ( od +10 do +30 co 0,5D). Dedykowana do cięcia 2,2 mm (w zakresie od 0 do +30D). Soczewka posiadająca ostre brzegi na długości części optycznej i haptycznej oraz dodatkową krawędź wzdłuż całej części optycznej tylnej strony soczewki zabezpieczająca przed zmętnieniem tylnej części torebki. Do każdej soczewki jednorazowy system implantacyjny składający się z injectora i kartridża | szt. |  | 100
3 | Sterylna soczewka nagałkowa o wizualizacji centralnej części dna oka. Średnica soczewki 11mm. | szt. |  | 30
4 | Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA dostępne rozmiary : - co najmniej 10 mm -14 mm | szt. |  | 30
5 | Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA dostępne rozmiary : - co najmniej 12 -14mm typ Cionini | szt |  | 20
6 | Soczewka kontaktowa opatrunkowa jednodniowa | szt |  | 30
RAZEM
Możliwość składania ofert częściowych dla każdej pozycji
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 12
Jednorazowe narzędzia okulistyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowa mikropęseta: sterylna, gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkośći, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Eckhardt z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90 mm do 32,8 mm; długość tipa 3,45 mm-3,45 mm, średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/-3% | szt |  | 20
2 | Jednorazowa mikropęseta: gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM Endgripping z synchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90 mm do 32 mm; długość tipa 3,35 mm-3,45 mm, średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/-3% | szt |  | 5
3 | Jednorazowa mikropęseta: sterylna, gotowa do użycia,część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości, ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM Endgripping z synchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 23G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
4 | Jednorazowe nożyczki 23G Vertical;sterylne, gotowe do użycia, część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości; ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rekojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Vertical z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
5 | Jednorazowe nożyczki 23G Horizontal Curved ;sterylne, gotowe do użycia, część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości; ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Korizontal Curved z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa ułatwiającym chwytanie i cięcie. Wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. | szt |  | 5
RAZEM | 2 |  | op.
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 13
Siatki do sakropeksji
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Siatka do sakropeksji laparaskopowej i laparatomijnej o kształcie odwróconej litery Y, wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego, jednorodna o całkowitej długości 180 mm i szerokości każdego z ramion 25 mm, grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 45g/m², porowatość 55-60%, wytrzymałość min 90N/cm, siatka wykonana metodą osnowową o splocie kolumienkowym. | szt |  | 36
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 14
Zestaw do nakłucia klatki piersiowej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej zawierający: 1) worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym. 2) dreny łączące pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8x6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8x6,8-40 cm dł.) 3) szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów 4) strzykawka 60ml do aspiracji. Zestaw posiada komplet igieł - trio igieł 55 mm ( 14G,16G, 19G), - trio igieł 80 mm (14G, 16G,19G), - igła Veress 15G (100 mm długości) z automatycznie cofającą się końcówką, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 5
RAZEM
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
Wsz – II.4.291.41.20120
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 15
Materiały do radioterapii
| Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie przez okres obowiązywania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Adapter wykonany z włókna węglowego, umożliwiający użycie podgłówków z pianki o niskiej gęstości na płytach w systemie portrait S- frames kompatybilny z poz. 2 | szt. |  | 1
2 | Elementy unieruchomienia głowy i szyi kompatybilne z poz. 1 a) zestaw szerokich podgłówków z pianki o niskiej gęstości – 2 szt. Podgłówki w dwóch kształtach, wykonane w technologii closed-cell, jednolite bez konieczności zastosowania warstwy ochronnej, odporne na środki czyszczące i dezynfekujące. b) bloczek elewacyjny z włókna węglowego niski c) klin elewacyjny 5º z włókna węglowego d) klin elewacyjny 10º z włókna węglowego | kpl. |  | 3
3 | Indywidualny podgłówek polisterynowo-termoplastyczny formowany w łaźni wodnej lub piecu do termoplastyków, rozmiar 20x25 cm. | szt. |  | 1
4 | Bolus termoplastyczny nieperforowany rozmiar 30x30x0,48cm przywierający do powierzchni | szt. |  | 30
5 | Bolus indywidualny, dwuskładnikowy. Bolus w postaci pasty, utwardzany w procesie reakcji chemicznej. Po uformowaniu zachowuje nadany kształt z zachowaniem elastyczności. Opakowanie 900 g. | op. |  | 1
6 | Maska termoplastyczna do systemu portrait S-frames dziewięciopunktowa (piny) , materiał z dodatkiem kewlaru, wzmocniona zmienną perforacją, zakres grubości materiału 3,0x 3,2 mm - na głowę i szyję | szt. |  | 50
7 | Maska termoplastyczna do systemu portrait S-frames pięciopunktowa (piny), materiał z dodatkiem kewlaru, wzmocniona zmienną perforacją, zakres grubości materiału 3,0x 3,2 mm - na głowę | szt. |  | 100
8 | Znacznik do CT z przezroczystego tworzywa sztucznego. Umieszczone na hipoalergicznym plastrze, nie powodują artefaktów w obrazowaniu radiologicznym. Średnica znacznika 2,5 mm, opakowanie a 100 sztuk. | op. |  | 10
RAZEM
Możliwość składania ofert częściowych
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
Wsz – II.4.291.41.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet 16
Uszczelki do trokaru
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Średnie zużycie na okres trwania umowy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Uszczelki do trokaru średnica Ø 11 mm op. a 10 szt.* | szt. |  | 1
2 | Uszczelki do trokaru średnica Ø 5,5 mm op. a 10 szt. * | szt. |  | 1
* Uszczelki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laparoskopem firmy Stryker
Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:
…...............................................……………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | …................................................................
podpis Wykonawcy