## 1 Elektryczne urządzenie do ssania
Pakiet 1

	Wsz-II.4.291.6.2019.UE
	Załącznik nr 3 – Formularz cenowy		Pakiet 1
Elektryczne urządzenie do ssania
Lp.	Nazwa asortymentu	Kod CPV	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Średnie zużycie na okres trwania umowy	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ssak elektryczny z wózkiem jezdnym Dwu-butlowy Naczynie kontrolne Poliwęglanowe 0,8L z zaworem zabezpieczającym i filtrem. Klasa izaloacji I Sterowanie z pulpitu za pomocą klawiszy i pokrętła Dodatkowe sterowanie za pomocą przycisku nożnego Wyposażony w system wkładów jednorazowych Serres 2L wraz z opakowaniem wkładów Wózek z czterema jezdnymi kołami Komplet drenów silikonowych o średnicy fi 7 i dł. 1,5 m Filtry na wejściu i wyjściu z wymiennymi wkładami Wkłady wymienne do filtrów 20 szt. w zestawie Wydajność nie mniejsza niż 40L/min Zakres regulacji ciśnienia 0,85 bar (-0,085 MPa) Głośność nie więcej niż 53 Db Masa urządzenia do 4,2 kg Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz Gwarancja 24 miesiące		szt		1
RAZEM	Min. 4 zakresy temperatury:	Nóż MVR a 10		op.
	Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia
					Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

		…...............................................……………………………………………….
		miejscowość, data					…................................................................
					podpis Wykonawcy

## 2 Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
	Wsz-II.4.291.6.2019.UE
	Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Pakiet nr 2

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
Lp.	Nazwa asortymentu	Kod CPV	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Średnie zużycie na okres trwania umowy	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Producent
1	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem Min. 4 zakresy temperatury: - temp. Otoczenia,- 32°C, - 38°C, - 43°C Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400l/min Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99 Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W. Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 218cm +/- 2cm) - 5 szt.		szt.		1
RAZEM	2	Nóż MVR a 10		op.